시정보완명령 확인결과 사진

○ 북악주유소 - 게시판(주유중엔진정지) 규격에 맞게 조치요함(30㎝×60㎝, 황색바탕에 흑색문자) - 게시판(화기엄금) 규격에 맞게 조치요함(30㎝×60㎝, 적색바탕에 백색문자) - 게시판(류별,품명,저장최대수량,지정수량배수,위험물안전관리자 성명) 규격에 맞게 조치 요함(30㎝×60㎝, 백색바탕에 흑색문자) - 표지판(위험물주유취급소) 규격에 맞게 조치 요함(30㎝×60㎝, 백색바탕에 흑색문자)
○ 특종주유소 - 게시판(류별,품명,저장최대수량,지정수량배수,위험물안전관리자 성명) 규격에 맞게 조치 요함(30㎝×60㎝, 백색바탕에 흑색문자)
○ 명경주유소 - 게시판(주유중엔진정지) 규격에 맞게 조치요함(30㎝×60㎝, 황색바탕에 흑색문자)