검토 의견서

□ 검토 부서 : 도로시설과

□ 해당 과제명 : 차량풍 발전기술을 활용한 터널 내 제연경계벽 개발

□ 기술개발 효용성 검토

기술개발 효용성	사유
X	○ 화재시 제연경계벽 작동으로 연기차단효과가 있을 것으로 예상되나, 자가풍력발전에 대한 실효성 및 효율성 검증이 필요한 것으로 판단됨. ○ 신규터널 적용을 위한 기술개발의 필요성은 가능할 수 있는 것으로 판단되나, 기존 터널은 관련설비 추가설치에 따른 구조물 손상 및 안정성 등이 우려됨 ○ 자가 풍력발전의 전기 저장장치에 대한 비용이 비경제적인 것으로 판단됨 ○ 도심터널의 특성상 차량정체 등으로 인해 발전효과 미미할 것으로 판단됨

□ 부서 활용가능성 검토 (해당 기술을 개발했을 경우)

부서 활용가능성	사유
X	○ 기존 터널에 관련설비 추가설치에 따른 구조물 손상 및 안정성 등이 우려됨 ○ 풍력발전을 이용한 축전장치는 비상발전기 비용보다 비경제적일 것으로 판단됨. ○ 기존터널의 경우 기 설치되어있는 방재설비와의 충돌 가능성이 우려됨(터널 설계시부터 운영 방안 등이 마련된 후 설치 필요)