시 험 기 록 서

결재

작성

검토/승인

시험번호

2021 비교숙련도

시험일자

2021.   .   .(  )

시험품목

합성고분자계 방수시트

시 험 자

시험방법

KS F 4911:2019

시 험 내 용

○ 재료구분 : 균질시트-염화비닐수지계

○ 시험장비

- 두께측정기(Peacock, PDN-20, T07238)

- 인장압축시험기(대경테크, DTU-900MHA, 07-2073)

○ 물림간격 : 60 mm

○ 인장속도 : 200 mm/min

○ 측정값

연번	두께(mm)	폭(mm)	하중(N)
1		5.0
2		5.0
3		5.0

시험환경

( 최저     ℃, 최고    ℃ ),  ( 최저    % R.H., 최고   % R.H. )

시험장비

인장시험기, 두께측정기

양식번호 SQIO-QP-15-1(00):2019.04.29

서울특별시 품질시험소