시험방법개요서
검체번호: 20032418
의 뢰 자		강북농수산물검사소 한약재검사팀	제 조 원	㈜나음
시 공 품		나음택사	유통기한 및 제조번호	2022.06.02. *********AO1
접수년월일		2020.03.24.	시 험 완 료 일	2020.04.07.
시험과정	시험방법 대한민국약전 일반시험법 29. 생약시험법 순도시험 다. 잔류농약에 의함 ① 시료 약 5g을 달아 물 40mL에 넣고 4시간 방치 ② 여기에 아세톤 90mL를 넣고 균질기로 5분간 균질화 후 감압여과 ③ 분액깔대기에 여액과 함께 염화나트륨포화용액 50mL, 증류수 100mL, 디클로로메탄 70mL를 넣고 흔든 후 층 분리 ④ 디클로로메탄층(아래층)을 취함 ⑤ 물층에 다시 디클로로메탄 70mL를 가해 디클로로메탄층 분리 ⑥ 디클로로메탄층을 모아 무수황산나트륨으로 탈수 후 감압농축 ⑦ 헥산 4mL에 재용해 ⑧ 후로리실 카트리지로 정제(헥산․디클로로메탄․아세톤혼합액(50:48.5:1.5)으로 유출) ⑨ 감압농축 후 아세톤의 헥산용액(1→5) 10ml으로 검액 제조 ⑩ GC-NPD로 분석 시험결과 : 클로르피리포스 : 4.33 3.83 4.37 평균 = 4.17 mg/kg
시험결과	시험항목 기 준 시 험 결 과 잔류농약 클로르피리포스 0.5mg/kg이하 부적합(4.2mg/kg) 판 정 부 적 합