년도별 구매 계획

❍  2015년(21종 22대 371백만원)

- 대체장비(5종 6대 61백만원)

부 서	장 비 명	규격	수 량		금액 (천원)	용 도	구매유형	구입 년도
			종	대
	계		5	6	61,000
토질재료시험과	전기식 지시저울	35kg～0.1g	1	1	6,000	시료중량측정	대체 (내구연한경과)	2004
	건 조 기	열풍순환식 (150☓100☓150)	1	1	12,000	시료 건조	대체 (내구연한경과)	2004
화학시험과	건 조 기	열풍순환식 (150☓100☓150)	1	1	12,000	시료건조	대체 (내구연한경과)	1999
	봄 베 (열량측정기)	260㎖	1	1	7,000	하수슬러지 발열량 시험	추가 (고장대비)	-
계량기검정과	주행검사기 (로울러)	Φ318	1	2	24,000	택시미터 주행검정	대체 (내구연한경과)	1996

- 신규장비(16종 16대 310백만원)

부 서	장 비 명	수 량		금액 (천원)	용 도	구매사유	비고
		종	대
계		16	16	310,435
토질재료시험과	편장석률 시험기	1	1	500	골재 편장석률 측정	시방서개정
	인장강도비	1	1	12,000	공시체 인장강도 측정	시방서개정
	동적 수침 피복율 측정기	1	1	5,000	골재 피복율 측정	시방서개정
화학시험과	인화점 측정기	1	1	1,000	아스팔트 인화점 측정	시방서개정
	브룩필드 점도기	1	1	7,000	점도 측정	시방서개정
	DSR동적전단유변 시험기	1	1	60,000	동적 전단 강도 측정	시방서개정
	회전박막가열오븐	1	1	30,000	롤링박막 노화 시료 제작	시방서개정
	압력노화시험용기	1	1	50,000	압력노화 시료	시방서개정
	3점휨유변시험기	1	1	60,000	휨 크리프 강성측정	시방서개정
계량기검정과	오차검사장치	1	1	33,000	가스미터 재검정	지침개정
	누설시험기	1	1	26,400	가스미터 누설시험	지침개정
	항온항습기	1	1	11,000	항온항습유지	지침개정
	가스미터 기준미터	1	1	13,000	가스미터 기준검사	지침개정
	온·습도 기록계	1	1	1,100	온습도 기록	지침개정
	유류저장탱크	1	1	270	주유기 검사용	지침개정
	LPG 검사용 비준병	1	1	165	LPG 검사	지침개정

❍  2016년(29종 30대 511백만원)

- 대체장비(13종 14대 379백만원)

부 서	장 비 명	규격	수 량		금액 (천원)	용 도	구매유형	구입 년도
			종	대
	계		13	14	378,500
토질재료시험과	건 조 기	300×300×300㎜ F0450	1	1	12,500	시료건조	대체 (내구연한경과)	2003
	안정도시험기	디지털5톤 DA650	1	1	13,000	안정도 측정	대체 (내구연한경과)	2003
	흙다짐시험기	흙다짐4.5Kg 라쳇트켐식	1	1	2,000	흙다짐	대체 (내구연한경과)	2004
	전기식지시저울	40g~24kg 57285	1	1	6,000	시료무게측정	대체 (내구연한경과)	2001
	균열(외압)강도시험기	100톤(3단)신강정밀	1	1	60,000	PC침목,흄관 (균열파괴)	대체 (내구연한경과)	2002
	동결융해 시험기	650×650×600mm	1	1	45,000	타일내구성흡수율시험	대체 (내구연한경과)	2008
	버어니어 캘리퍼스	0.01~600mm	1	1	1,000	시료치수 측정	대체 (내구연한경과)	2000
	압축강도 시험기	300톤(4단)대영MTC	1	1	60,000	공시체, 암석,석재,벽돌시험	대체 (내구연한경과)	2003
	압축강도 시험기	200톤(4단)신강정밀	1	1	60,000	속빈블록, 점토벽돌	대체 (내구연한경과)	2004
	전기식 지시저울	0.1g~32.5kg	1	1	6,000	시료무게측정	대체 (내구연한경과)	1995
	초음파 측정기	TR-300	1	1	60,000	암석 탄성파 측정	대체 (내구연한경과)	1997
화학시험과	압축강도시험기	전동식, 30톤	1	1	28,000	시멘트 압축강도	대체 (내구연한경과)	2000
계량기검정과	주행검사기 (로울러)	Φ318	1	2	25,000	택시미터 주행검정	대체 (내구연한경과)	1996

- 신규장비(16종 16대 132백만원)

부 서	장 비 명	수 량		금액 (천원)	용 도	구매사유	비고
		종	대
계		2	2	132,000
토질재료시험과	선회다짐기	1	1	120,000	공시체 제작	시방서개정
	변형강도 측정기	1	1	12,000	공시체 변형강도 측정	시방서개정

❍  2017년 구매계획(10종 12대 287백만원)

- 대체장비(8종 10대 146백만원)

부 서	장 비 명	규격	수 량		금액 (천원)	용 도	구매유형	구입 년도
			종	대
	계		4	6	61,000
토질재료시험과	건 조 기	W120×D95×H120	1	1	12,500	시료건조	대체 (내구연한경과)	2006
	복합시험기	CBR+안정도5톤	1	1	12,000	안정도 및 노반지지력	대체 (내구연한경과)	2005
	흙다짐시험기	흙다짐4.5Kg 라쳇트켐식	1	1	6,000	흙(기층재) 다짐	대체 (내구연한경과)	2006
	전기식지시저울	0.1g～32㎏ EP32001	1	2	12,000	시료무게측정	대체 (내구연한경과)	2005
	전기식지시저울	40g~24.1kg 24000D	1	1	6,000	시료무게 측정	대체 (내구연한경과)	2006
	평판재하 시험기	신강정밀 50tonf	1	1	10,000	기초지반 지지력시험	대체 (내구연한경과)	2006
	휨강도시험기	30톤(8단) 신강정밀	1	1	60,000	인터록킹및타일	대체 (내구연한경과)	2006
계량기 검정과	주행검사기 (로울러)	Φ318	1	2	27,000	택시미터 주행검정	대체 (내구연한경과)	1996 2004

- 신규장비(2종 2대 141백만원)

부 서	장 비 명	수 량		금액 (천원)	용 도	구매사유	비고
		종	대
계		2	2	140,500
화학 시험과	원소분석기	1	1	135,000	수소 분석	하수슬러지 발열량시험	신규
	수분분석기	1	1	5,500	온도범위 : 40℃ ~ 230℃	하수슬러지 발열량시험	신규

❍  2018년 구매계획(6종 7대 91백만원)

- 대체장비(6종 7대 91백만원)

부 서	장 비 명	규격	수 량		금액 (천원)	용 도	구매유형	구입 년도
			종	대
	계		6	7	91,000
토질재료시험과	이론최대밀도 시험기	4000㎖	1	1	12,000	역청혼합물이론밀도	대체 (내구연한경과)	2007
	이론최대밀도시험기	4,000㎖	1	1	12,000	역청혼합물이론밀도	대체 (내구연한경과)	2007
	평판재하시험기	디지털30톤 SGB511	1	1	10,000	기초지반 지지력시험	대체 (내구연한경과)	2007
	항 온 조	150L	1	1	15,000	시료양생	대체 (내구연한경과)	2007
화학 시험과	정밀정온기	항온 유지	1	1	15,000	시편 전처리	대체 (내구연한경과)	2007
계량기 검정과	주행검사기 (로울러)	Φ318	1	2	27,000	택시미터 주행검정	대체 (내구연한경과)	2005

❍  2019년 구매계획(6종 7대 231백만원)

- 대체장비(6종 7대 231백만원)

부 서	장 비 명	규격	수 량		금액 (천원)	용 도	구매유형	구입 년도
			종	대
	계		6	7	230,500
토질재료시험과	항 온 조	150L	1	1	15,000	시료양생	대체 (내구연한경과)	2008
	휠트래킹시험기	686N (2500*2000*2200)	1	1	100,000	동적안정도시험	대체 (내구연한경과)	2008
	뒤틀림시험기	700mm	1	1	6,000	타일 뒤틀림 시험측정	대체 (내구연한경과)	2008
	오토클레이브	750×750×350mm	1	1	80,000	타일 내균열성	대체 (내구연한경과)	2008
화학 시험과	전기식지시저울	0.01~6,100g	1	1	2,500	시료무게측정	대체 (내구연한경과)	1998
계량기 검정과	주행검사기 (로울러)	Φ318	1	2	27,000	택시미터 주행검정	대체 (내구연한경과)	2009