시험장비 구매 계획(2015~2018년)

○ 총  7종 7점( 신규: 4종 4점, 대체: 3종 3점)

구 매 계획년도	장 비 명	규격	수 량		금액 (천원)	용 도	구매유형	구입 년도
			종	점
	계		7	7	202,500
2015년	건 조 기	150*100*150cm, Max250℃	1	1	7,000	시료건조	대체 (내구연한경과)	1999
	단열재 절단기	가공직경620mm 가공두께380mm	1	1	5,000	경질폴리우레탄폼 절단	신규	-
	봄 베 (열량측정기)	260㎖	1	1	7,000	하수슬러지 발열량 시험	신규	-
2016년	압축강도시험기	전동식, 30톤	1	1	28,000	시멘트 압축강도	대체 (내구연한경과)	2000
2017년	원소분석기	수소 분석	1	1	135,000	하수슬러지 발열량 시험	신규	-
	수분분석기	온도범위 : 40℃ ~ 230℃	1	1	5,500	하수슬러지 발열량 시험	신규	-
2018년	정밀정온기	항온 유지	1	1	15,000	시편 전처리	대체 (내구연한경과)	2007