시험장비 구매 계획(2015~2019년)

○ 총  13종 13점( 신규: 9종 9점, 대체: 3종 3점)

구 매 계획년도	장 비 명	규격	수 량		금액 (천원)	용 도	구매유형	구입 년도
			종	점
	계		13	13	408,000
2015년	건 조 기	150*100*150cm, Max250℃	1	1	7,000	시료건조	대체 (내구연한경과)	1999
	봄 베 (열량측정기)	260㎖	1	1	7,000	하수슬러지 발열량 시험	신규	-
	인화점측정기	클리브랜드 개방컵	1	1	1,000	아스팔트 인화점측정	신규	토질재료시험과 -2839
	블룩필드점도기	-	1	1	7,000	아스팔트 인화점측정	신규
	DSR동적전단 유변시험기	-	1	1	60,000	아스팔트 동적전단강도측정	신규
	회전박막가열오븐	-	1	1	30,000	아스팔트 롤링박막노화시료제작	신규
	압력노화시험용기	-	1	1	50,000	아스팔트 압력노화시료제작	신규
	3점휨유변시험기	-	1	1	60,000	아스팔트 휨 크리프강성측정	신규
2016년	압축강도시험기	전동식, 30톤	1	1	28,000	시멘트 압축강도	대체 (내구연한경과)	2000
2017년	원소분석기	수소 분석	1	1	135,000	하수슬러지 발열량 시험	신규	-
	수분분석기	온도범위 : 40℃ ~ 230℃	1	1	5,500	하수슬러지 발열량 시험	신규	-
2018년	정밀정온기	항온 유지	1	1	15,000	시편 전처리	대체 (내구연한경과)	2007
2019년	전기식지시저울	0.01~6,100g	1	1	2,500	시료무게측정	대체 (내구연한경과)	1998