시흥동 113-6 건축공사장
(관리번호 시흥-2) 작성일 2023년 3월 29일
현 황	위 치	서울시 금천구 시흥동 113-6 외 1필지
	철근콘크리트조 지하1층 지상12층
	대지면적 630.10㎡	건축면적 316.52㎡	연면적 2,353.28㎡		지하1/지상12층		1개동
	대표자성명 전화(휴대폰)	박성남 *************		건설사/관리소장 전화(휴대폰)		명남종합건설㈜/김용규 *************
	근무인원	15명		작업인원		15명
	소 화 기 (간이소화용구)	3단위 층별 2개 대형 1개		공정률		100% (23. 3월현재 필증대기중)
	건축착공신고일	2022. 05. 10.		소방착공신고일		2022. 06. 09.
	층별 용도	지하층 주차장, 1층 근린생활시설, 2층~7층 오피스텔, 2층~7층 공동주택
화기취급	특이사항 없음			인근 소방용수시설		공소 2172호/3059호
우레탄 폼 작업여부	해당없음
기타 화재예방상 위험요인	특이사항 없음
임시소방 시설 설치 현황	소형소화기 : 개 대형소화기 : 개 비상경보장치 : 개, 휴대용확성기 유도등: 피난유도선: 기타 :
위치도 및 사진( 사진용량 300KB 이하)
위치도(큰 위치도)				위치도(작은 위치도)

□ 공사장 사진

□ 공사 개요 및 조감도 / 평면도 및 입단면도(반드시 확보)

지하1층	지상1층

□ 공사진행도(반드시 확보)

시 설 명		2022							2023					공정 (%)
		06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05
토목공사														100
골조공사														100
내부공사														95
소화배관공사														100
소화설비시설설치공사														90
소방전기	배관 배선													90
	감지기													95
유도등설비														90
기타소방시설														95
임시소방시설														100