시흥동 987-9 건축공사장
(관리번호 시흥119안전센터-2) 작성일 2023년 3월 28일
현 황	위 치	금천구 시흥동 987-9외 2필지
	철근 콘크리트 구조
	대지면적 1,118.6㎡	건축면적 338.98㎡	연면적 5,465.82㎡			지하2/지상14층		1개동
	대표자성명 전화(휴대폰)	㈜무궁화신탁 (담당자 조한희 *************			건설사/관리소장 전화(휴대폰)		㈜SH종합개발/권순일 *************
	근무인원	14명			작업인원		14명
	소 화 기 (간이소화용구)	6개			공정률		35%
	건축착공신고일	2022.03.03			소방착공신고일		2022.12.30
	층별 용도	지하1,2층(주차장,기계실 등) / 지상1층(관리실,부대시설 등) / 지상2-14층(오피스텔,커뮤니티시설 등)
화기취급	용접작업 등				인근 소방용수시설		공소 276호,275호,317호
우레탄 폼 작업여부	해당없음
기타 화재예방상 위험요인	용접작업용 고압 산소탱크 사용 및 관리시 위험요인
임시소방 시설 설치 현황	소형소화기: 6개 대형소화기 : 1개 간이옥내소화전 : 비상경보장치 : 유도등: 피난유도선: 기타 : 1
위치도 및 사진( 사진용량 300KB 이하)
위치도(큰 위치도)				위치도(작은 위치도)
공사장 사진				공사장 사진

□ 공사 개요 및 조감도 / 평면도 및 입단면도

□ 공사진행도