문서번호	시설보수과-134
결재일자	2020.1.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	시설보수과장
협 조
	관리과장

식당냉장고  점검보고

서울시 난지물재생센터

관리과

2020.01.20

식당냉장고 점검보고

- 유입펌프장 구내식당에 설치되어 있는 냉장고가 고장으로 인하여 작동이

불가능하여 식자재 보관이 불가능 함.

1		냉장고 현황

◇ 4 DOOR 냉장고

-품    명: 라셀르

-모 델 명: LD-1140HRF

-구입년도: 2007년도 06월

◇ 2 DOOR 냉장고

-품    명: LG

-모 델 명: R-B571GM

-구입년도: 2005년도 04월

2		점검 및 결과

❍ 점검내용

◇ 점검일: 2020. 01. 02.

◇ 점검자: 김재우,권준석

◇ 점검결과: - 4도어: 냉매배관(내부)소손,콤푸 불량(장시간사용으로 부식)

- 2도어: 장시간사용 및 부식으로 인하여 배관 소손

◇ 점검의견: 정수물품으로 조달구매 .끝.