아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	서울아리수본부장(생산관리과장)
(경유)
제목	식용수사고 예방을 위한 정수장 시설물 점검 및 모니터링 강화 요청

1. 관련

가. 이천시 수도과-8964(2024.4.20., 수돗물 깔따구 유충 발견상황 보고)

나. 행정안전부 가축질병재난대응과-1104(2024.4.21.)호

2. 최근 급격한 기온 상승에 따라 깔따구 유충 식용수사고 발생 가능성이 높아지는 만큼, 사전에 정수장 시설물 점검과 정수처리과정 전반에 대한 모니터링 강화를 통하여 유충에 의한 식용수사고 예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

3. 기관에서는 식용수사고(깔따구 유충 사고 및 탁수, 적수 등) 예방을 위하여 아래 사항을 추진하여 주시기 바라며 안전한 식수공급에 힘써 주시기를 바랍니다.

가. 탁도, 탁질, 조류, 망간 등 수질이상 검사 및 적정 모니터링 실시

나. 수계전환, 관세척 및 관로개량 등의 상황 발생시 사전 주민홍보 및 시뮬레이션 진행

다. 현장조치 행동매뉴얼에 따른 식용수사고 모의훈련 실시

라. 깔따구 유충 차단시설, 설비(차단망) 점검 및 여과지 역세척 주기의 단축 실시 등

붙임  행정안전부 공문 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	임채선		재난예방팀장	최인성		재난안전예방과장	04/22
강남태
협조자
시행	재난안전예방과-5729	(	2024. 4. 22.	)	접수	생산관리과-3989	(	2024. 4. 22.	)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 10층 재난안전예방과 (태평로1가)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-8523	/전송	02-768-8944	/	20230228110031@seoul.go.kr	/	대시민공개