신․구조문 대비표(입법예고 전후)

현 행	개 정 안
제1조(생략) 제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. “물순환”이란 해수 등이 증발하여 빗물로 대지에 내려 지하수나 하천에 흘러 사람들에게 이용되고, 다시 바다로 돌아오는 물의 순환과 상수도나 하수도 등의 급배수 시설의 영향에 따라 발생하는 인공계 물의 순환을 포함한 물의 순환계를 말한다. 2. “저영향개발”이란 빗물 유출 발생지에서부터 침투, 저류를 통해 빗물의 유출을 최소화하여, 개발로 인한 자연 물순환과 물환경에 미치는 영향을 최소화하기 위한 토지이용 계획 및 도시개발 기법을 말한다. 3. “빗물관리시설”이란 빗물의 직접적인 유출을 억제하기 위하여 인위적으로 빗물을 지하로 스며들게 하거나 지하에 가두어 두는 시설로「자연재해대책법」제2조제6항의 “우수유출저감시설”을 말한다. 제3조(기본 책무) ①~③ (생략) <신설> 제4조(생략) 제5조(빗물관리기본계획) ①(생략) ② 제1항에 따른 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. ~ 4. (생략) <신설> ③(생략) 제6조(빗물분담량) ① 시장은 개별 필지에서 빗물유출을 관리하여야 하는 빗물분담량을 산출하고 고시하여야 한다. 단, 시장은 토지이용 특성 등을 고려하여 분담량을 산출 할 수 있다. ② 빗물분담량의 적용은 현장시험을 통해 얻어지는 포화투수계수를 원칙으로 하며, 현장시험을 실시할 수 없거나 아니하는 경우에는 별표1의 배수분구별 평균포화투수계수를 적용하여야 한다. ③ 건축물의 지붕면을 시장이 정하는 기준에 만족하도록 옥상녹화하는 경우 녹화면적에 0.05미터를 곱한 양 만큼의 빗물분담량을 만족한 것으로 본다. 제7~8조(생략) 제9조(사전협의 대상과 시기) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 개발사업의 시행자 또는 사용승인 또는 인․허가권자는 사업구역내에서 빗물의 외부 유출이 최소화 될 수 있도록 빗물분담량 이상의 빗물관리시설 도입을 계획하여 물순환 관리 주관부서에 사전협의하여야 한다. 1. ~ 3. (생략) 제10조(저영향개발 지구단위계획의 수립) ① 시장은 빗물관리시설의 집중을 통한 재해예방의 극대화와 악화된 물환경 및 물순환의 회복을 위하여 위험지구 또는 대규모 개발사업 중심의 지구단위계획구역(이하 “저영향 계획구역”이라 한다)을 지정하고 저영향개발 지구단위계획을 수립하여야 한다. ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 저영향 계획구역을 지정할 수 있다. 1. ~ 2.(생략) 3. 「자연재해대책법」제1조의 풍수해저감종합계획에 의한 위험지구 4. ~ 5.(생략) 제11조(빗물관리시설의 설치 대상 등) ①(생략) 1. ~ 36.(생략) 37. 「도로의 구조ㆍ시설 기준에 관한 규칙」 제3조제3항의 집산도로 또는 국지도로 중 폭 8m 이하 도로(차도 또는 보도)의 신설 및 보수 (다만, 고가도로, 지하도 등 빗물관리시설 설치가 어려운 경우에는 제외한다) 38. 「도로의 구조ㆍ시설 기준에 관한 규칙」 제16조에 따른 보도의 신설 및 보수 (단, 다음 각 목의 하나에 해당하는 경우에는 제외한다) 가. 길이가 10미터 이하이고 너비가 3미터 이하인 소규모 굴착ㆍ복구의 경우 나. 천재지변이나 그 밖의 재해ㆍ재난ㆍ사고 등으로 인하여 사업시행자가 긴급히 굴착ㆍ복구를 진행하여야 하는 경우 다. 지하도 등 빗물관리시설 설치가 어려운 경우 라. 주민생활에 직결되는 소규모 굴착복구의 경우 ② 시장 또는 자치구청장은 「자연재해대책법」 제19조제4항에 따라 준공검사 또는 사용승인을 하는 경우 별표2의 양식에 따라 빗물관리시설 설치결과를 준공검사 또는 사용승인 10일 이내에 시 소관부서에 통보하여야 한다. 제12조(빗물관리시설의 설치 권고 등) ① 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설물 또는 건축물의 설치자 및 관리자에게 빗물관리시설의 설치를 권고할 수 있다. 1.~3. (생략) 4. 「건축법」 제2조제1항제2호에 따른 건축물중 대지면적 1,000제곱미터 이상이거나 연면적이 1,500제곱미터 이상이 건축물 5.~8. (생략) ②~④ (생략) 제13조 ~ 제17조(생략) 제18조(물순환시민위원회의 설치 및 기능) ①(생략) ② 위원회는 다음 각 호의 기능에 대해 자문한다. 1. (생략) 2. 저영향개발에 관한 정책의 자문 3.~12.(생략) 제19조(구성) ① 위원회는 공동위원장 2명을 포함한 40명 이내의 위원으로 구성한다. 1. 내부 위원 : 시장이 지정하는 관련부서 실․국․본부장 2. 외부 위원 : 위부 위촉 위원의 자격을 만족하는 사람 중에서 시장이 위촉하는 자 ② 위원장은 도시안전실장과 위촉된 외부위원 중에서 호선하는자 1인으로 하고 위촉 위원은 다음 각 호에 해당하는 자 중에서 시장이 위촉한다. 1. 수리지질, 응용 지질, 수문, 토양보전관리, 환경, 빗물관리, 물의 재이용, 도시계획, 경제 또는 법률에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 2. 빗물관리, 물재이용, 지하수, 하천 등 환경보전 활동을 수행하는 민간단체(「비영리민간단체 지원법」 제2조에 따른 단체를 말한다)에서 추천하는 사람 <신설> 3. 기타 시장이 필요에 의해 추천하는 자 제21조(위원의 임기) ① 당연직 위원의 임기는 그 직위에 재직하는 기간으로 한다. ② 위촉직 위원의 임기는 2년으로 하며 연임할 수 있다. ③ 보궐위원의 임기는 전임위원 임기의 잔여기간으로 한다. 제22조~제31조(생략) 제32조(물순환 통합관리시스템) 시장은 분산식 빗물관리시설 등 물순환 시설의 체계적 관리와 시각화․정보화를 위하여 표준화된 자료관리체계를 마련하기 위하여 관리시스템을 구축하여야 한다. 제33조(연구․개발의 촉진) 시장은 빗물관리시설에 관한 기술 개발 및 보급을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 사업에 대한 비용 또는 기술을 지원할 수 있다. 1. 빗물관리시설 시범설치 및 보급 촉진 사업 2. 빗물관리 교육․홍보사업 3. 그 밖에 빗물관리 촉진 등 도시 물순환 회복을 위하여 시장이 정하는 사업 제34조(홍보 및 교육) 시장은 빗물관리시설의 중요성을 인식시키고 빗물관리시설의 설치를 촉진하기 위하여 다음 각 호의 조치를 마련하여야 한다. 1. ~ 4.(생략) <신설> 부칙 제1조(시행일) 이 조례는 공포 후 1개월이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 제11조와 제12조 및 제30조의 규정은 2014년 7월 1일부터 시행한다. 제2조 ~ 제7조(생략)	제1조(현행과 같음) 제2조(정의) ---------------------------------------------. 1. ------------ 바닷물, 호수, 강, 하천 등의 물이 ------- 빗물로 내려 -------------------------------------------- 자연계 물의 순환-------------------------------------------------------------------------------------------------------. 2. ----------------------------------------------- 저류 등을 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 3. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 가두어 ---------------------------------------------------------------------. 제3조(기본 책무) ①~③ (현행과 같음) ④ 시민은 빗물관리와 물 재이용 등 건강한 물순환 회복을 위하여 적극 노력하여야 한다. 제4조(현행과 같음) 제5조(빗물관리기본계획) ①(현행과 같음) ② ----------------------------------------------------------. 1. ~ 4. (현행과 같음) 5. 「자연재해대책법」 제19조에 따른 우수유출저감대책 ③(현행과 같음) 제6조(빗물분담량) ① ------ 각 발생원에서 ---------------------------빗물분담량과 그 적용을 위한 평균포화투수계수를 ---------------------------------------------------------------- 빗물분담량을 ----------. ② ------------------ 시장이 제1항에 따라 고시하는 평균포화투수계수를 우선 적용하며, 현장시험을 실시하는 경우에는 현장시험 결과로 대체할 수 있다. 단, 이 경우 토질조사보고서 등 관련자료를 제출하여 근거를 제시하여야 한다. ③ 시장이 정하는 기준에 따라 건축물의 지붕면을 녹화하는 경우 녹화면적에 0.05미터를 곱한 양에 해당하는 빗물관리시설을 설치한 것으로 보아 빗물분담량 적용에 반영할 수 있다. 제7~8조(현행과 같음) 제9조(사전협의 대상과 시기) ---------------------------------------------------------------- 및 ------------------------------------------------------------------- 빗물분담량을 적용한 -----------------------------------------------------------------------. 1. ~ 3. (현행과 같음) 제10조(저영향개발 지구단위계획의 수립) ① -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 수립할 수 있다. ② -------------------------------------------------------------------------. 1. ~ 2.(현행과 같음) 3. ----------------- 제2조---------------------------------- 4. ~ 5.(현행과 같음) 제11조(빗물관리시설의 설치 대상 등) ①(현행과 같음) 1. ~ 36.(현행과 같음) 37. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 신설 및 전폭보수 ------------------------------------------------------------------------ 38. ----------------------------------------------------------- 신설 및 전폭보수 ---------------------------------------------- <삭제> 가. --------------------------------------------------------------------- 보수를 ----------------------- 나. ---------------------------------------- 다. ------------------------ 보수인 ---- ② ---------------------------------------------------------------------------------------------- 별표1----------------------------------------------------------------------------------------------------. 제12조(빗물관리시설의 설치 권고 등) ① --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.~3. (현행과 같음) 4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 이상인 ----- 5.~8. (현행과 같음) ②~④ (현행과 같음) 제13조 ~ 제17조(현행과 같음) 제18조(물순환시민위원회의 설치 및 기능) ①(현행과 같음) ② ------------- 각 호에 -------------. 1. (현행과 같음) 2. ----------------- 정책 3.~12.(현행과 같음) 제19조(구성) ① --------------------------------------------------------------. 1. 내부 위원은 ------------------------------ 본부장 등으로 한다. 2. 외부 위원은 제2항의 각 호에 해당하는 사람 중에서 시장이 위촉하는 자로 한다. ② ----------------------------------------------------------------- 하며, 외부 위원은 ---------------------------------------------. 1. -------------------------------------------------------------------- 도시계획, 자연재해, 경제 -------------------------------------- 2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. 서울특별시의회 의원 4. ---------------------------------- 제21조(위원의 임기) ① ----------------------------------------------------. ② --------------------------------- 3회에 한해 연임할 수 있다. ③ --------------------------------------------------. 제22조~제31조(현행과 같음) 제32조(물순환 통합관리시스템) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 구축할 수 있다. 제33조(연구․개발의 촉진) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 1. -------------------------------------- 2. -------------------자료 개발 3. ------------------------------------------------------------------- 제34조(홍보 및 교육) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 1. ~ 4.(현행과 같음) 5. 인재양성을 위한 공무원, 시민 등의 교육확대 부칙 제1조(시행일) ------------------------------------------------------------------------------------------- 2015년 1월 1일부터 시행하며, 제5조제2항제5호는 2014년 8월 7일부터 시행한다. 제2조 ~ 제7조(현행과 같음)