□ 게이트 밸브류 신규자재 사용승인 현황

연도	품 명	구경(mm)	심 의 현 황(단위 : 건)
			합계	승인	조건부	보류	부결
	합 계		23	16	5	1	1
2009	소프트제수밸브	50~600	4	3	1
2010	소프트, 세척밸브	50~500	2		1	1
2011	스테인리스, 무단수제수밸브	80~500	2	1	1
2012	공기밸브	80~200	2		2
2014	가동형, 스테인리스제수밸브	80~500	9	8			1
2015	스테인리스제수밸브	80~500	1	1
2016	소프트, 스테인리스제수밸브	80~1,000	3	3

□ 버터플라이 밸브 신규자재 사용승인 현황

연도	품 명	구경(mm)	심 의 현 황(단위 : 건)
			합계	승인	조건부	보류	부결
	합 계		16	4	9	1	2
2009	메탈시트, 폴리우레탄제수밸브	200~1,800	4	1	1		2
2010	삼중편심 메탈시트제수밸브	200~2,800	1		1
2011	메탈시트제수밸브	200~2,200	3	2		1
2012	메탈시트제수밸브	200~3,000	2	1	1
2015	메탈시트제수밸브	200~2,000	1		1
2016	메탈시트, 다중실링제수밸브	200~2,400	5		5

※ 보류 사유 : 사용기준 마련, 시험성적서 보완

※ 부결 사유 : 재질 보완, 폴리우레탄 재질 사용