용 수 번 호						소방용수시설 기록카드								작 성 일
														2015 . 01 . 26 .
					호
														작 성 자
														채 제 문. 김 현 운
식별				구별			용량	수압	위 치						설치 년월	비고
지하(○) 지상( ) 수도( ) 직결( ) 우물( )				단구( ) 양구( ○) 미식(○) 일식( )			톤 ( 석)	3.5 kg 양호 (○) 불량 ( )	마포구 신촌로 30길 3-10 지번 좌 (일반주택가)
안내도											표지판	설치 년월	년 월
												보수 사항	최종보수일
													전체도색( ) 보수부분 교체( )부분( )
											특 징 배수불량
위치도										출수사진

보기 : ▲ 소화전    □ 저수조    급수탑     표지판    제수변

※ 용수는 적색으로 표시할 것.

용 수 번 호						소방용수시설 기록카드								작 성 일
														2015 . 01 . 26 .
					호
														작 성 자
														채 제 문. 김 현 운
식별				구별			용량	수압	위 치						설치 년월	비고
지하(○) 지상( ) 수도( ) 직결( ) 우물( )				단구(○) 양구( ) 미식(○) 일식( )			톤 ( 석)	3 kg 양호 (○) 불량 ( )	마포구 신촌로 32길 14 지번 전면(일반주택가)
안내도											표지판	설치 년월	년 월
												보수 사항	최종보수일
													전체도색( ) 보수부분 교체( )부분( )
											특 징 제수변 불량
위치도										출수사진

보기 : ▲ 소화전    □ 저수조    급수탑     표지판    제수변

※ 용수는 적색으로 표시할 것.

용 수 번 호						소방용수시설 기록카드								작 성 일
														2015 .01.14.
					호
														작 성 자
														소방위 김용철
식별				구별			용량	수압	위 치						설치 년월	비고
지하(0 ) 지상( ) 수도( ) 직결( ) 우물( )				단구(0 ) 양구( ) 미식( ) 일식( )			톤 ( 석)	3.0kg 양호 (○) 불량 ( )	마포구 와우산로10길 20 (상수동 143-1)						2015.01
안내도											표지판	설치 년월	년 월
												보수 사항	최종보수일
													전체도색( ) 보수부분 교체( )부분( )
											특 징 ※배수불량
위치도										출수사진

보기 : ▲ 소화전    □ 저수조    급수탑     표지판    제수변

※ 용수는 적색으로 표시할 것.