함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	신규 자재 보완 시범설치 요청

1. 시설관리과-3952(2016.4.22.)호 및 863(2015.2.5.)호와 관련입니다.

2. 밸브실 규격 축소 세부 추진계획에 따라 시행하는 경사도 조절식 매몰형 중형밸브실 설치가 기존 시공방식과 상이하여 실적이 부진함에 따라, 아래와 같이 보완 시범설치를 요청하오니 수도사업소에서는 시범설치 실시결과를 시설관리과에서 수합하여 2016.10.14.(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

	〈 시범설치 세부추진 내용(안) 〉
❍ 설치제품 : 경사도 조절식 매몰형 중형밸브(실) ❍ 설치위치 : 1~4차선 도로(차도) (각 사업소별 2개소) - 경사도 조절식 매몰형 중형밸브실 : 정원주철 - 경사도 조절식 매몰형 중형밸브(개도계 부착) : 신진정공, 디아이테크 ❍ 시공 : 수도사업소에서 시공 - 공사비 : 기본품셈단가표 근거산출(시설관리과-4611,’16.5.12.) - 자재비 : 물가자료 및 견적 협의 등에 의한 사급자재로 구매 ❍ 설치기간 : 2016. 9. 30.(금)까지

붙임 : 평가 보고서 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수1-8(급수,시설)
주무관			시설관리과장			시설안전부장
협조자
시행	시설관리과-7847	(	2016.8.12.	)	접수	시설관리과-19124	(	2016.8.16.	)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1532	/전송	02)3146-1429	/		/	비공개(5)