<첨부 #2>

신기술 사후평가서(4회차)

1. 신기술 및 공사개요

신 기 술 명	상하동작 롤러브라켓이 부착된 자동 반전장치를 이용한 하수관 비굴착 전체보수공법(지정번호 : 환경 제342호)
발 주 기 관	체육시설관리사업소	점 검 일 자 (점검차수)	2014. 06. 17(4회차)

2. 자체점검 및 평가결과

점검결과(하자발생 여부, 품질상태 등)			□ 발생 ■ 미발생
➊ 4회차 : 가. 공사개요 - 공사명 : 서울종합운동장 하수시설물정비공사 - 공사기간(납품기간) : 2012. 04. 23 ~ 2012. 07. 21 - 도급액(납품액) : 843,800,000원 나. 점검결과 - 하자발생 없음
다른 공사현장에 추천 여부 및 그 사유(전차 대비)				■ 추천 □ 미추천
※ 당 현장에서는 아직 하자발생이 없으며, 정비 전 경기장별 배수불량으로 침수가 발생하였으나. 정비 후 원활한 배수현상을 보이고 있음.
금회점검시 문제점 및 개선요구사항
특이사항 없음
기타 참고사항