화재방어검토회의 결과

화재방어검토회의	일 시			2014. 5. 26.(월) 08:50~09:00			장 소			사무실
	주 재 자			3팀장 김형안			인 원			3팀장 등 35명
화재발생상황	발화(출동)일시			2014. 5. 24(화) 12:26
	현장도착			2014. 5. 24(화) 12:31
건 물 현 황	위 치			중랑구 경춘북로2길(신내동 87번지) 신내우디안아파트 204동 504호
	규 모			재산피해 : 200만원(동산)
	인근소방시설
동원인원 및 장비	동 원 인 원						동 원 장 비
	계	소방	경찰		의소대	기타	계	펌프	탱크		구급	굴절	기타
	13	13					6	1	1		1	1	2
진압활동사항
도착 시 화재상황	▶ 도착시 신내우디안@204-504호 현관문 부근 작은방에서 소량의 냄새 와 연기 발생하여 작은방의 스프링클러가 작동되는 상태로 방과 거실에 소화물이 넘치는 상황임
화재진압활동	▶ 3팀장(위.김형안) 지시하에 펌프차 진압대원(장.김재호, 장.박환성), 탱크차 진압대원(위.문준태)은 개인안전장구(헬멧, 면체, 공기호흡기) 장착후 신내우디안아파트 204-504호 출입문(현관문) 거주자에의해 개방된 상태로 진입한바 연기와 타는냄새가 나는 상태에서 작은방의 옷걸이(스탠드형)의 옷부근에서 화재 발생하여 스프링클러가 작동되 소화물이 터져 방안에서 거실등으로 넘치는 상태로 현관문 앞에 위치한 유수검수장치를 신속히 차단 및 전기 차단하여 주변현장 확인 마치고 귀소함 ▶ 탱크차 운전원(교.김길환) 인근 소화전 점유 후 펌프차 중계보수작업에 임함. ▶ 특수차량 대로변 대기 무전수보 후, 고가차(위.조태식, 교.주재원), 굴절차(사.최지혜,위.염기선) 조명차(위.최경락) 대로변에 대기함. ▶ 구급대원(교.김주환, 사.성원희, 사.문준)은 유사시 부상자 및 사상자에 대비함.
진압활동 시 문제점 및 대책	▶

화재진압작전도

지휘차

신내대

망우대

중랑구 경춘북로2길1372

(신내동87번지)

화재출동경로

화재방어검토회의 전경