품질시험계획에 대한 현장 점검결과 알림

공사명:신내3지구 국민임대 주택단지 조성공사            점검일시:2014.03.05.(수)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	양 호
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	양 호
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	양 호
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	양 호
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	양 호
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	양 호
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	-