누수발생 보고

동작구 신대방동 보라매로 110(대방동 406-8)앞에 600mm 누수 에 따른 긴급복구공사 시행

▣ 누수발생 현황

○ 사 업 소 : 남부수도사업소

○ 위    치 : 동작구 보라매로 110호(대방동 406-8호),

7호선 신대방삼거리역 2번 출구 인근

○ 구경(관종) : D=600mm

○ 공사일시 : 2015. 5. 16(토) 22:30 ~ 익일 10:00(일)

○ 원    인 : 진동)

○ 교통상황 : 보라매로 왕복 6차선중(편도3차선 통제)

○ 단수세대 : 수계전환 후 단수세대 없음

▣ 누수복구 추진 예정(2015.5.16.(토).~17(일)

○ 22:00(토) ~ 02:00(일)  터파기 작업

○ 02:00(일) ~ 06:00(일) : 누수복구작업

○ 06:00(일) ~ 10:00(일) : 포장복구

※2015.4.24(금) 누수 임시조치 후 추가누수에 따른 완전복구시행

※ 현장소장 : 홍성연 *************

현장감리 : 이종수 *************

붙임 : 위치도1부.    끝.

작 성 자	사업소장 : 전영석 ☎ 3146-4401 시설관리과장 : ☎우종근 3146-4590 담당 : 서규석 ☎3146-4612

누 수 위 치 도

○ 누수위치 : 동작구 보라매로 110(대방동 406-8)

신대방삼거리 7호선 2번출구에서 50m 앞)

그림설명	위치도
그림설명		GIS 및 현장사진

사 진 대 지

○ 누수위치 : 동작구 보라매로 110(대방동 406-8)

신대방삼거리 7호선 2번출구에서 50m 앞)

그림설명	누수복구 여부 확인
그림설명		누수부위 임시조치