구로소방서 신도림119안전센터 청사  증축 대상조사 결과

청사명	부지 면적 (㎡)	연면적 (㎡)	층수 (-/-)	준공일	현 실태 및 필요성	예 상 소요예산 (백만원)	사업방안
구로소방서 신도림안전센터	637	612.34	2/1	1996. 7.29	공간 협소 및 노후화(19년)로 청사환경 열악 15명 기준에서 31명으로 증원 면적 협소 - 공간협소로 직원복지시설 부족 · 휴게실, 체력단련실 공간 없음 · 의용소방대 회의실 식당 이용 · 대기실(남·여) 공간협소 - 차고협소로 출동차량 주차시 곤란 개인장비 등 보관 장소 부족	1,459 (시설비 등 전체예산)	사업방법 : 증축(리모델링) 1개층(3층) 증축(140㎡) 대기실 등 내부 환경개선 사무실, 휴게실 등 공간 재배치 내부마감재료 교체 및 시설상향 출동장비보관시설 등 공간 확보 노후 외벽 교체공사 기초구조 보강 등

※ 대상별 참고사진

관서명	청사 전면	실태 참고 사진
구로소방서 신도림안전센터		사무실 바닥 마감재 손상