【붙임2】

헬리포트 등 관리카드 (건축물)

관리번호 : 서울(중부) - 54
건물명	신라호텔										(소유자)			이부진
주소지	중구 장충동2가 202										우편번호			100-855
건물 규모	층 수 :	지하 4층/지상 23층					연면적				63,336.39㎡
관리 부서	방 재 실					연락처		소방안전관리자 : 임재봉 TEL) 2230-3107 (HP) *************
법정 여부	법 정					관할 소방서 (TEL)		중부소방서 (02-2237-1194)						관할 센터 (TEL)			신당119센터 (02-2254-0119)
헬기장	크 기		가로10m×세로10m							좌표(위경도)				위도:37°33‘31.68“ 경도:127°00‘15.84“
	조명시설		총 9개소(항공장애등, 적색등), 형태 : 돌출형
	공역구분		A								착륙기종				구조낭
	기 타		항공장애등, 감시카메라, 피뢰침, 풍향계가 헬리포트내에 없음
범 례																		임의
	풍향지시기	항공장애등		피뢰침	감시카메라		노랑등		청색등			백색등	회전등			출입구계단		기타

백

청

노

난간 없음

난간높이 1 m

10m

이격거리

10m

10m

이격거리

20m

높이 10 m

높이 10  m

이격거리

20m

약 도

조 감 도(사진)

평 면 도