누수발생 보고

신림동 1428-1호 앞 600mm 누수가 발생하여 보고드림

▣ 누수발생 현황

○ 위    치 : 신림동 1428-1 당곡사거리

○ 구경(관종) : D=600mm, SP관(1988년부설)

○ 일    시 : 2014. 7. 23(수) 10:00

○ 원    인 : 노후

○ 교통상황 : 봉천로 편도 4개차로중  2개차로 통제

○ 단수세대 : 없음(수계전환 가능)

▣ 누수복구 예정

○ 8.  13(수) 22:00 ~ 23:30 : 안전시설설치, 터파기 및 단수

23:30 ~ 24:00 : 장대 및 새들철거

00:00 ~ 03:00 : 관 용접시행

03:00 ~ 05:00 :  포장복구시행

따로붙임 : 위치도1부.    끝.

작 성 자	사업소장 : 전영석 ☎ 3146-4401 시설관리과장 : ☎조상덕 3146-4590 담당 : 서규석 ☎3146-4612

< 위  치  도 >

< G I S 도 면 >

< 현 장 사 진 >

		공사 위치 전경
		양수 작업
		누수 및 임시조치후 누수