-신림119안전센터 식당환경개선 요청-

1. 신림119안전센터 식당 운영현황

-근무인원 : 34명

-식사인원 : 12명(센터장1명 + 팀별 11명)

-식당면적 : 630㎡ × 650㎡

-문제점 : 환기불량, 급.배수구.바닥,씽크대,배식대 및 부식창고의    상태가 열악하여 음심 및 부식재료의 부페우려와 냄새등으로 인    한   비위생적   환경임

2.개선방안

- 부식창고의 신설, 환풍기, 냉장고,싱크대 및 배식대 철거 및 신설

- 바닥 배수구 설치 및 방수, 벽천장 및 주방 타일 마감 등

3.사진

식당전면	싱크대 및 주방
바닥	싱크대 상부
싱크대 하부	싱크대 손잡이
싱크대	싱크대 측면
싱크대	싱크대