(붙임 1)

□ 신물질분석과 개인별 분석항목                              (기준일 : ‘17.4.10.)

시험자	항목수	서울특별시 감시항목 (분기/연간, 25자치구)		미규제 신종물질 (연 2회)		KIST ① 원수2, 정수6 ② 전국 NDMA		청사폐수 (연 4회, 2점)		기타 (과제 등)		비고	분석장비
정관조 (28)	5	1	요오드-131 (분기 / 월1회)	3	세슘-134 (반기 / 월1회)					1	스트론튬-85 (월1회)	- 원.정수 분석 · 월 1회 (5항목)	감마분광분석기 (Canberra) 및 ICP-MS
					세슘-137 (반기 / 월1회)
					아메리슘-241 (반기 / 월1회)
	6			2	납-214 (반기 / 월1회)					4	우라늄-238 (ICP/MS)	- 원.정수(월 1회,2항목)
					악티늄-258 (반기 / 월1회)
					-
											라듐-226	연 4회 의뢰 (원수5, 정수5, 병물1, 지천3)	분석 지원 의뢰
											라듐-228
											라돈-222	연4회 의뢰 (격년)
	1									1	전알파
	8	2	과불화옥탄산 (분기)	6	-	8	과불화옥탄산 (연 4회)						LC-MS/MS (API3200) 또는 타 장비
			과불화옥탄술폰산 (분기)		-		과불화옥탄술폰산 (연 4회)
			-		과불화펜탄산 (반기)		과불화펜탄산 (연 4회)
			-		과불화헥산산 (반기)		과불화헥산산 (연 4회)
			-		과불화헥산술폰산 (반기)		과불화헥산술폰산 (연 4회)
			-		과불화헵탄산 (반기)		과불화헵탄산 (연 4회)
			-		과불화노난산 (반기)		과불화노난산 (연 4회)
			-		과불화데칸산 (반기)		과불화데칸산 (연 4회)
	7	7	니켈 (연간)			3	니켈 (연 4회)			5	<공주시 감시항목지원>		ICP-MS
			안티몬 (원수분기, 정수연간)				안티몬 (연 4회)				안티몬 (연 4회)
			몰리브덴 (분기)				몰리브덴 (연 4회)				몰리브덴 (연 4회)
			베릴륨 (연간)								베릴륨 (연 4회)
			주석 (분기)								주석 (연 4회)
			우라늄 (분기)								우라늄 (연 4회)
			은 (연간)
	1							1	PCBs(연 4회)	1	< 상수원 5점 > PCBs (연 4회)	LLE 전처리	GC-MS/MS (Thermo, TSQ 8000)

시험자	항목수	서울특별시 감시항목 (분기/연간, 25자치구)		미규제 신종물질 (연 2회)		KIST ① 원수2, 정수6 ② 전국 NDMA		청사폐수 (연 4회, 2점)		기타		비고	분석장비
김준일 (33)	10	2	마이크로시스틴-LR (분기 / 월 1회) 아나톡신-a (분기 / 월 1회)	8	마이크로시스틴-RR (반기 / 월 1회) 마이크로시스틴-YR (반기 / 월 1회) 마이크로시스틴-LA (반기 / 월 1회) 마이크로시스틴-LF (반기 / 월 1회) 마이크로시스틴-LY (반기 / 월 1회) 삭시톡신 (반기 / 월 1회) 실린드로스퍼몹신 (반기 / 월 1회) 노둘라린 (반기 / 월 1회)							- 원. 정수 · 평시 : 월 2회 · 조류경보발령시기 (7~9월) : 원수 : 주 1~2회 정수 : 주 1~3회	LC-MS/MS (Agilent 6460) 또는 (Waters UPLC/TQD)
	5	2	2-MIB (격주, 원정수) 지오스민 (격주, 원정수)	3	IBMP (반기) IPMP (반기) 2,4,6-TCA (반기)					3	IBMP (격주, 원수) IPMP (격주, 원수) 2,4,6-TCA (격주, 원수)	월 11회 분석 - 조류경보제 : 주1회 - 취수원, 정수 : 월 2회 - 지류천(환경부,자체) : 월 1회 - 수평위 : 월 1회 남.북한강 : 분기 1회	GC-MS (Varian 450GC/240MS) 또는 GC-QTOF/MS (Agilent)
	2			2	DMDS (반기) DMTS (반기)							황화합물 2항목
	9			9	2,3,4-TCA 2,3,6-TCA 2,4,6-TBA 베타-사이클로시트랄 베타이오논 시스-3-헥센일아세테이트 트랜스-2-시스-6-노나디엔알 시스-3-헥센-1-올 시네올								GC-QTOF/MS (Agilent)
	1			1	벤조페논 (반기)
	4			4	아세트산비닐 (반기) 1,3-부타디엔 (반기) 1,2-부타디엔 (반기) N,N-디메틸아닐린 (반기)							먹는물분석과 장비사용	P & T GC-MS (Agilent 7890) 또는 GC-QTOF/MS (Agilent)
	1	1	에피클로로히드린 (분기, 원수×, 정수○)					1	에피클로로히드린
	1							1	아크릴로니트릴

시험자	항목수	서울특별시 감시항목 (분기/연간, 25자치구)		미규제 신종물질 (연 2회)				KIST ① 원수2, 정수6 ② 전국 NDMA		청사폐수 (연 4회, 2점)		기타		비고	분석장비
윤우현 (82) -계속-	39			38	카페인 설파메톡사졸 트리메토프림 설파클로로피리다진 설파티아졸 설파메라진 설파메타진 설파디메톡신 옥시테트라사이클린, 메클로사이클린, 독시사이클린, 테트라사이클린, 클로르테트라사이클린, 딜티아젬, 카바마제핀, 아세트아미노펜, 1,7-디메틸잔틴, 에리트로마이신, 엔로플록사신,		탈니플루메이트, 메페남산, (아세틸)살리실산, 린코마이신, 티로신, 이부프로펜, 디클로페낙 나프록센, 시프로플록사신, 플로르페니콜, 오셀타미비르, 오셀타미비르산, 반코마이신, 이오프로마이드, 펜벤다졸, 페플록사신, 아테놀롤, 메토프롤롤, 프로프라놀롤	11	<서울시 8점, 연4회> 설파메톡사졸 트리메토프림 설파티아졸 설파메타진 카바마제핀 아세트아미노펜 (아세틸)살리실산 린코마이신 반코마이신 이오프로마이드 클라리트로마이신					의약물질 A그룹	LC-MS/MS (Agilent 6490) 또는 LC-Obitrap/MS (Thermo, DE/Exative)
	13							4	N-acetylsulfamethoxazole N-acetylsulfamethazine N-desmethylclarithromycin 4-epichlorotetracycline			13	의약물질 대사산물 13항목 등	의약물질 대사산물 A그룹	LC-MS/MS (Agilent 6490) 또는 LC-Obitrap/MS (Thermo, DE/Exative)
	2	2	비스페놀-A (분기) 노닐페놀 (분기)					2	<서울시 8점, 연 4회> 비스페놀-A 노닐페놀			2	<공주시, 연 4회> 비스페놀-A (분기) 노닐페놀 (분기)	C그룹
	6			6	디에틸스틸베스트롤 에퀼린 17β-에스트라디올	에스트론 에스트리올 에티닐에스트라디올								C그룹 (호르몬류)
	1			1	트리클로산									C그룹
	6			4	비스페놀-F 노닐페놀 디에톡실레이트 4-tert-옥틸페놀 4-tert-옥틸페놀 디에톡실레이트							2	4-n-옥틸페놀 4-tert-옥틸페놀	C그룹 (알킬페놀류)
	1			1	디클로로아세트알데히드 (반기) (DCA)									LLE 전처리 [먹는물과 장비사용]	GC-ECD 또는 GC-MS

시험자	항목수	서울특별시 감시항목 (분기/연간, 25자치구)		미규제 신종물질 (연 2회)		KIST ① 원수2, 정수6 ② 전국 NDMA		청사폐수 (연 4회, 2점)		기타 (과제 등)		비고	분석장비
윤우현 (82)	13							13	염화비닐 1,2-디클로로에탄 브로모포름 나프탈렌 톨루엔 크실렌 트리클로로에틸렌 테트라클로로에틸렌 벤젠 사염화탄소 디클로로메탄 1,1-디클로로에틸렌 클로로포름				P & T GC-MS (Varian 450GC- 240MS)
	1							1	노말헥산추출물	1	노말헥산추출물 (수질사고시)	LLE 전처리	수분석

시험자	항목수	서울특별시 감시항목 (분기/연간, 25자치구)		미규제 신종물질 (연 2회)		KIST ① 원수2, 정수6 ② 전국 NDMA		청사폐수 (연 4회, 2점)		기타 (과제 등)		비고	분석장비
홍원해 (12)	8			8	시메티딘 (반기) 세타드록실 (반기) 세파클러 (반기) 세프라딘 (반기) 아목시실린 (반기) 페니실린G (반기) 세파렉신 (반기) 라니티딘 (반기)							의약물질 B그룹	LC-MS/MS (Agilent 6460) 또는 (Waters UPLC/TQD) 또는 (Thermo TSQ)
	4			2	아미트롤 (반기, 농약류)							LC 농약류 (LC-MS/MS)	LC-MS/MS (Agilent 6460) 또는 (Waters UPLC/TQD)
					트리사이클라졸 (반기, 농약류)
		1	글라이포세이트 (연간, 농약류)	1	메티오카브 (반기, 농약류)							LC 농약류 (LC-FLD)

시험자	항목수	서울특별시 감시항목 (분기/연간, 25자치구)		미규제 신종물질 (연 2회)		KIST ① 원수2, 정수6 ② 전국 NDMA		청사폐수 (연 4회, 2점)		기타		비고	분석장비
이인자(85) -계속-	8	2	NDMA (분기) NDEA (분기) - -	6	- - NMEA (반기) NDPA (반기) NMOR (반기) NPYR (반기) NPIP (반기) NDBA (반기)	8	< 서울시 8점> < 전국 원수 22점> < 전국 정수 64점> NDMA (연 4회) NDEA (연 4회) NMEA (연 4회) NDPA (연 4회) NMOR (연 4회) NPYR (연 4회) NPIP (연 4회) NDBA (연 4회)					SPE 전처리 (EI 모드)	GC-MS/MS (Agilent)
	2			2	2,4-톨루엔디아민 (반기) 2,6-톨루엔디아민 (반기)							SPE 전처리	LC-MS/MS (API 3200) 또는 (Thermo TSQ)
	4	4	펜타클로로페놀 (연간) 클로로페놀 (연간) 2,4-디클로로페놀 (연간) 2,4,6-트리클로로페놀 (연간)			4	<서울시 8점, 연 4회> 펜타클로로페놀 클로로페놀 2,4-디클로로페놀 2,4,6-트리클로로페놀			4	< 공주시 , 연 4회 > 펜타클로로페놀 (연간) 클로로페놀 (연간) 2,4-디클로로페놀 (연간) 2,4,6-트리클로로페놀 (연간)	SPE 전처리	GC-MS/MS (Thermo, TSQ 8000)
	1									1	< 배수지 청소 수시 > 메탄올 (세정제)	증 류
	30		농약류 24항목 (연간) 알라클러, 벤조(a)피렌, 시마진, 터부틸아진, 이프로벤포스(IBP), EPN, 펜토에이트, 메틸디메톤, 메틸파라티온, 디메토에이트, 포레이트, 클로르피리포스, 엔도설판, 메톨라클러, 알드린, 디엘드린, 엔드린, 헵타클로, 헵타클로에폭사이드, 부타클러, 트리플루랄린, 퍼메트린, 몰리네이트, 펜디메탈린		농약류 6항목 (반기) 사이퍼메트린, 프로시미돈, 빈클로졸린, 린덴, 헥사클로로벤젠, 말라티온							먹는물분석과에서 수질 이관에 따른 먹는물 분석과 장비 사용	GC-MS/MS
	13		가소제 4항목 (연간) DEHP, DEHA, 디부틸프탈레이트(DBP), 부틸벤질프탈레이트(BBP)		산업용화학물질 9항목 (반기) 벤조(a)안트라센, 플루오란텐, 페난트렌, 벤조(b)플루오란텐, 벤즈(g,h,i)퍼릴렌, 디벤즈(a,h)안트란센, 디에틸프탈레이트(DEP), 디프로필프탈레이트(DPrP), 모노에틸헥실프탈레이트(MEHP)							먹는물분석과에서 수질 이관에 따른 먹는물 분석과 장비 사용	GC-MS/MS

시험자	항목수	서울특별시 감시항목 (분기/연간, 25자치구)		미규제 신종물질 (연 2회)		KIST ① 원수2, 정수6 ② 전국 NDMA		청사폐수 (연 4회, 2점)		기타 (과제 등)			분석장비
이인자 (85)	13	13	<연 1회 (원.정수)> 모노클로로벤젠 1,2-디클로로벤젠 1,3-디클로로벤젠 1,4-디클로로벤젠 1,1,2-트리클로로에탄 1,2-디클로로에틸렌 헥사클로로부타디엔 1,2-디클로로프로판 1,2-디클로로에틸렌 스티렌 엠티비이 (MTBE) 염화비닐 에틸렌디브로마이드							10	<공주시> 모노클로로벤젠 (연간) 1,2-디클로로벤젠 (분기) 1,3-디클로로벤젠 (분기) 1,4-디클로로벤젠 (연간) 1,2-디클로로에틸렌 (분기) 헥사클로로부타디엔 (연간) 1,2-디클로로프로판 (분기) 스티렌 (연간) 엠티비이 (연간) 염화비닐 (연간)		P & T GC-MS (Varian 450GC- 240MS)
	4	4	< 연 4회 (원.정수) > 모노클로로에탄 1,1-디클로로에탄 1,2-디클로로에탄 (상수원) 1,3-디클로로프로펜			1	1,2-디클로로에탄 (연 4회)			3	< 공주시 > 모노클로로에탄 (분기) 1,1-디클로로에탄 (분기) 1,2-디클로로에탄 (분기)	<제천시, 하남시> 모노클로로에탄 (연 4회)	P & T GC-MS (Varian 450GC- 240MS)
	1	1	브로모포름 (분기) (원수×, 정수○)			1	브로모포름 (연 4회)					< 하남시> 브로모포름 (연4회)	GC-ECD 또는 GC-MS
	9			9	1,1,2,2-테트라클로로에탄 n-프로필벤젠 이소프로필벤젠 n-부틸벤젠 브로모벤젠 브로모클로로메탄 디브로모메탄 클로로메탄 나프탈렌	1	클로로메탄 (연 4회)						P & T GC-MS (Varian 450GC- 240MS)

(붙임 2)

□ 개인별 분석장비 관리

○ 대 상 장 비 : 13대 (1억원 이상 장비)

○ 관리자 변동 : 2017. 4. 10.부터 적용

연번	장비	구분	제조사	구일 일자	분석항목(안)	신규 담당자 (2017.1.16.~)	설치위치	비 고 (’17.1.16.이전 담당자)
1	액체 크로마토그래프 /질량분석기	LC-MS/MS	Thermo, TSQ	‘07.03.06	의약물질 등 (B 그룹)	홍원해	LC-MS실 (room 3)	권학선
2		LC-Obitrap/MS	Thermo, DE/Exactive	‘12.09.13	의약물질 등 (A, C그룹)	윤우현		윤우현
3		LC-MS/MS	Waters, UPLC/TQD	‘08.12.02	농약류, 의약물질, 조류독소 등	홍원해		권학선
4		LC-MS/MS	Agilent, 6490	‘11.07.20	의약물질 A, C그룹 (항생제 등)	윤우현		윤우현
5		LC-MS/MS	Agilent, 6460	‘13.09.16	조류독소분석 등	김준일		권학선
6		LC-MS/MS	API3200	‘05.09.22	과불화화합물	정관조	질량분석기실 (room 1)	정관조
7	단일입자-유도결합플라즈마/질량분석기	ICP-MS	Perkinelmer, NEXION 350	’14.7.1	나노물질 등	정관조		정관조
8	기체 크로마토그래프 /질량분석기	GC-MS	Varian, 450GC	‘10.04.19	NPYR 등 → 소독부산물 등 (VOCs )	이인자		안치화
9		GC-MS/MS	Agilent	‘14.09.05	NDMA 등	이인자		이인자
10		GC-MS	Varian, 450GC	‘08.10.30	냄새물질 (지오스민 등)	김준일	냄새분석실 (room 4)	김준일
11		GC-QTOF/MS	Agilent	‘12.08.10	냄새물질 (황화합물 등)	김준일		김준일
12		GC-MS/MS	Thermo, TSQ8000	‘15.7.30	향장류 분석 등	이인자		이인자
13	감마분광분석기	-	Canberra	’11.12.28	방사성물질	정관조	감마선 핵종 분석실	정관조

※ 총 13대 관리현황 : 정관조 (3대), 홍원해(2대), 김준일(3대), 윤우현(2대), 이인자(3대)

※ 신규 담당자가 분석장비별 분석항목 설정 등 재변경 가능