실험실 안전관리카드

□ 대 상 : 별과 1층(신물질분석과 실험실)

위 치	설치자	대 표 전화번호	구분	위험물	유해화학물	방사성
신물질분석과 실험실 (별관 1층)			종류	O	O
			담당자	홍원해
			전화번호	02-3146-1762

□ 위 치 도

□ 전경사진 및 배치도

□ 실험실 시약 종류 등 위험물 용량

동별	실단위	위험물		용량 (단위 표기)	용도	보관장소
		유별	품명
별관 1층	신물질 분석과 실험실	제4류	메탄올	20 리터	분석용	시약장
		제6류	질산	2 리터	전처리	흄후드
		제6류	질산	6 리터	전처리	시약장
		-	디클로로메탄	30 리터	분석용	시약장
		-	아세토나이트릴	11 리터	분석용	시약장

□ 실험실 내 전기 ․ 전자장비

설치위치	장비종류	내구연한	용 도	비 고
신물질분석 실험실	건조캐비닛또는오븐	10	초자류건조
신물질분석 실험실	건조캐비닛또는오븐	10	초자기구 건조용
신물질분석 실험실	공기청정기	10	실험기반장비
신물질분석 실험실	공기청정기	10	실험기반장비
신물질분석 실험실	기체크로마토그래프	10	맛-냄새물질 분석
신물질분석 실험실	냉난방기	10	GC-MS실험실 항온 유지
신물질분석 실험실	냉난방기	10	기기분석실 항온 유지
신물질분석 실험실	냉난방기	10	기기분석실 항온 유지
신물질분석 실험실	냉난방기	10	실험실 항온설비
신물질분석 실험실	냉장냉동겸용장치	10	시약 보관
신물질분석 실험실	냉장냉동겸용장치	10	시료보관
신물질분석 실험실	냉장냉동겸용장치	10	채수시료 보관
신물질분석 실험실	냉장냉동겸용장치	10	채수시료 보관
신물질분석 실험실	냉장냉동겸용장치	10	시약보관
신물질분석 실험실	냉장냉동겸용장치	10	시약보관
신물질분석 실험실	분석저울	10	칭량
신물질분석 실험실	분석저울	10	표준시약 제조 및 칭량용
신물질분석 실험실	소형원심분리기	10	시료 농축용
신물질분석 실험실	수직냉동기	10	표준 냉동시약 보관
신물질분석 실험실	수질분석기	10	잔류염소 측정
신물질분석 실험실	실험실용가스발생기	10	API 3200 LC/MS/MS 질소공급
신물질분석 실험실	실험실용가스발생기	10	전처리기 질소 공급
신물질분석 실험실	실험실용반응기	10	조류독소 흡착 실험용
신물질분석 실험실	실험실용배기기(흄후드)	10	실험기반장비(시약 시험용)
신물질분석 실험실	실험실용배기기(흄후드)	10	실험기반장비(SPE전 처리용)
신물질분석 실험실	실험실용보관장	10	시험관련 시약 및 유기용매 보관
신물질분석 실험실	실험실용보관장	10	시약 보관
신물질분석 실험실	실험실용보관장	10	시약보관(상온보관시약)
신물질분석 실험실	실험실용히터	10	시약 조제 및 교반
신물질분석 실험실	실험용세척기	10	초자류 세척
신물질분석 실험실	실험용추출기	10	NDMA 류 시료 농축
신물질분석 실험실	실험용추출기	10	시료 추출
신물질분석 실험실	실험용추출기	10	시료 추출
신물질분석 실험실	실험용추출기	10	의약물질 추출
신물질분석 실험실	실험용추출기	10	의약물질 추출
신물질분석 실험실	실험용추출기	10	NDMA 류 시료 농축
신물질분석 실험실	열펌프(냉난방기)	10	시료보관실 항온 유지
신물질분석 실험실	유도체화기	10	농약류 분석 형광 반응기
신물질분석 실험실	자석교반기	10	실험기반장비(시료 교반)
신물질분석 실험실	자석교반기	10	실험기반장비(시료 교반)
신물질분석 실험실	쟈시험기	10	방사성 물질 제거율 실험
신물질분석 실험실	전기로	10	초자 고온 건조
신물질분석 실험실	정량펌프	10	실험기반장비
신물질분석 실험실	정량펌프	10	실험기반장비
신물질분석 실험실	진공또는원심농축기	10	농축,10mL
신물질분석 실험실	질량분석기	10	알킬페놀류, 호르몬류 분석
신물질분석 실험실	질량분석기	10	호르몬류, 의약물질 분석
신물질분석 실험실	질량분석기	10	농약류 분석
신물질분석 실험실	질량분석기	10	NDMA 류 8종 분석
신물질분석 실험실	질량분석기	10	산성의약물질 45종 분석
신물질분석 실험실	질량분석기	10	맛-냄새물질 용
신물질분석 실험실	질량분석기	10	의약물질 등 분석
신물질분석 실험실	질량분석기	10	조류독소 등 분석
신물질분석 실험실	철도용펌프	10	시료여과
신물질분석 실험실	초음파분쇄기	10	세포 파괴용
신물질분석 실험실	초음파세척기	10	초자류및기기부속품세척
신물질분석 실험실	탁상용 동결건조기	10	시료 동결 건조
신물질분석 실험실	파우더혼합기	10	조제 시약 혼화
신물질분석 실험실	파우더혼합기	10	조제 시약 혼화
신물질분석 실험실	항온수조	10	실험기반장비(항온유지)
신물질분석 실험실	항온항습기	10	질소발생기실 항온 항습 유지
신물질분석 실험실	항온항습기	10	시료보관실 항온 항습 유지
신물질분석 실험실	혈액냉장고	10	냉매 및 시료 보관
신물질분석 실험실	혼합기및교반기	10	시약조제 및 교반
신물질분석 실험실	회전식진탕기	10	시료 혼합, 교반
신물질분석 실험실	질량분석기	10	나노물질 등 분석
신물질분석 실험실	질량분석기	10	NDMA분석등
신물질분석 실험실	진공또는원심농축기	10	GC-MS 전처리 장비
신물질분석 실험실	실험용 추출기	10	시료추출
신물질분석 실험실	마이크로웨이브오븐	10	무기물시료 전처리
신물질분석 실험실	질량분석기	10	맛냄새물질 분석
신물질분석 실험실	실험실용배기기	10	실험기반장비(시약 시험용)

실험실 안전관리카드

□ 대 상 : 별과 1층(감마선핵종 분석실)

위 치	설치자	대 표 전화번호	구분	위험물	유해화학물	방사성
감마선핵종 분석실 (별관 1층)			종류	O		O
			담당자	정관조
			전화번호	02-3146-1761

□ 위 치 도

□ 전경사진 및 배치도

□ 실험실 시약 종류 등 위험물 용량

동별	실단위	위험물		용량 (단위 표기)	용도	보관장소
		유별	품명
별관 1층	감마선핵종 분석실	제6류	질산	3.0 리터	분석용	흄후드
		-	표준선원	1 리터	분석용	납차폐시설

□ 실험실 내 전기 ․ 전자장비

설치위치	장비종류	내구연한	용 도	비 고
신물질분석 실험실	방사선분광분석기(방사선핵종분석기)	10	방사성물질 분석
신물질분석 실험실	실험실용배기기(흄후드)	10	실험기반장비(시약 시험용)
신물질분석 실험실	비색계	10	색도측정