신설 예정지 조사현황

□ 소방용수시설 신설 예정지 목록 – 예비포함

연번	위 치 (상 호 명)	설치구분			인 근 상수도 배 관 구 경 (mm)	도 로 넓 이 (광로,대로,중로,소로1,소로2)	도로구분 (차도,인도, 기타)	도로포장 구분
		지상식 소화전	지하식 소화전	비상소화장치				아스콘	콘크리트	보도블럭	비포장
계		3	0					1	1	1
1	고척로 188 (우성부동산 앞) (고척동 164-36번지)	○			300	소로	인도			○
2	고척로 48길 42 (주택 앞) (고척동 162-46번지)		○		100	소로	인도	○
3	고척로39길 47-4(이면도로주택옆) (고척동 253-119) (이면도로주택옆)		○	○	100	소로	이면도로		○
			이하		빈칸

※ 작성방법- 우선을 맨 위로, 예비는 그 다음줄에 기입하여 주십시요

- 위 치(상호명) : 동, 번지, 상호명을 정확히 기재

- 인근 상수도 배관구경(mm) : 배관망도 참조

- 도로넓이 : 광로(40m이상), 대로(25～40m), 중로(12～25m), 소로1(8～12m),

소로2(4～8m)

- 도로구분 및 도로포장 구분 : 설치지점 기준