1		비상소화장치함 신설대상지

□ 일반현황

사 유	소방차 진입곤란
관 할 안전센터	미아119안전센터
주 소	강북구 미아동 734-7(삼양로38다길14)

□ 위치도(지도)

□ 설치예정지 현장사진

1		비상소화장치함 보수대상

□ 일반현황

사 유	노후 및 찌그러짐(도로앞으로 1.5미터 이설 쓰레기등 장애물 투석방지)
관 할 안전센터	미아 119안전센터
관리번호	316호(분리형)방천시장
주 소	강북구 미아4동 54-81호(오현로 6길75) 방천시장

□ 위치도(지도)

□ 보수대상 현장사진

2		비상소화장치함 보수대상

□ 일반현황

사 유	외부 찌그러짐
관 할 안전센터	미아119안전센터
관리번호	315호
주 소	강북구 미아동 61-5호(도봉로 13가길 9-13) 숭인시장

□ 위치도(지도)

□ 보수대상 현장사진

3		비상소화장치함 보수대상

□ 일반현황

사 유	외부 찌그러짐
관 할 안전센터	미아119안전센터
관리번호	321호(일체형)
주 소	강북구 미아동 산25-22( 강북구 월계로21가길54)

□ 위치도(지도)

□ 보수대상 현장사진