소방용수시설 검수 결과

□ 소방용수시설 검수 현황

연번	용수번호	식구분	위 치	확인일	확인자	결 과
1	신 설	지상식	양천구 신정3동 813-20 보금자리주택 좌측 출입문 보도상	2016.8.12.	소방위 민영기	양호

□ 검수 결과 사진

용수번호 : 신 설
전경사진	소화전 사진		소화전 출수

※ 보행자들의 안전과 효과적인 관리를 위해 소화전 안전팬스 설치를 요청(“소화전 인수인계를 위한 합동점검”(2016.8.12.)하였고 공사관계자로부터 추후 설치완료 후 전화연락 등 협의 완료함.