재난현장 표준작전절차(SOP) 수정․보완 의견 검토 결과

기 존 안		시도 의견		검토의견 (국민안전처 소관부서에서 작성)
페이지	내 용	수정/개선(안)	사유
sop 204- 2 (p.28)	28p(SOP 204-2) 『아파트 화재 대응절차』 중 □ 아파트 화재 및 소방시설 작동시 안전조치 ○ 대피안내방송 등	□ 아파트 화재 및 소방시설 작동시 안전조치 ○ 건물 관리자 수동 또는 소방시설 작동과 연동하여 아파트 외부 에서 내부로의 출입문(지하 주 차장, 지상층 공동현관) 자동 개방	○ 야간(새벽 시간대) 출동시 소방대의 신속한 내부진입 및 내부 주거자 신속한 피난유도 등