부패Zero 청렴Up
		영등포구
수신	수신자 참조
(경유)
제목	신월빗물저류 배수시설 안전사고 관련 및 국지성 집중호우 대비 양평유수지 저류조 공사장 안전관리 철저 요청

1. 2019.7.31.(수) 신월빗물저류 배수시설에서 돌발강우로 인한 안전사고가 발생하였으며,   최근 이상 기후로 인한 국지성 집중호우가 빈번히 발생되고 있으니, 공사 진행중인 각 공사 현장에서는 아래 중점 관리사항을 철저히 준수하여 저류조 공사장 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바라며,

2. 여름철 저류조 작업 시에는 기상청 일기예보를 수시로 확인하고강수확률이 50%이상의   경우나 육안으로 하늘에 먹구름 확인 시 작업 중단 후 즉시 철수하여 주시기 바랍니다.

가. 저류조 공사현장 관리 철저

- 돌발강우시 저류조 내부 안전작업 매뉴얼 준수

- 강우 예상 24시간 이내 작업금지 및 공사자재 즉시 반출

- 물돌리기용 마대, 거푸집, 각목 등 제거 철저

나. 강우예보 시 저류조 정비공사 작업금지

다. 시공중인 저류조 내로 토사가 유입되지 않도록 조치

라. 공사장 주변 및 유수지 등 점검 정비

마. 공사장 별 비상연락망 확인

바. 사고발생 시 초기대응 및 동향보고 철저

※ 각 공사현장의 동향보고는 유선 및 SNS를 통해 신속하게 보고 요망.

붙 임 : 돌발강우 시 안전작업 관리 매뉴얼 1부.  끝.

							영등포구청장
수신자					(주)대우산업개발, (주)경동엔지니어링, 도시기반시설본부장(방재시설부장)
★주무관										하천관리팀장										치수과장
협조자
시행			치수과-13196									(	2019.08.02.					)		접수			방재시설부-11483								(	2019.8.4.					)
우	07260					서울특별시 영등포구 당산로 123 (당산동3가)															/			http://www.ydp.go.kr
전화		02)2670-3883						/전송			02)2670-3638					/	toombu@seoul.go.kr												/	대시민공개