【붙임-3】

화재방어 검토회의 결과	결재

연번	0002		안전센터명		신월			센터장	정창우
검토 일시	2015.01.15.(목) 08:55~09:15		참석 인원		19			팀장	이광영
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2015.01.09.(금)		10:45		10:47			10:55	11:35
	위 치	양천구 신월동 195-27번지 주택2층 화재
	원 인	조사중
	출동인원 및 차량	출동인원		6명		출동차량	2대(펌프1.탱크1)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	- 양천구 신월동 195-27번지 주택 2층에서 화염 및 검은 연기가 분출되고 있다는 수보 즉시 신월대 출동, 현장 도착한바 건물 2/1중 2층에서 작은 불꽃과 함께 연기 확인 - 선착대(신월대)는 현장 도착즉시 65mm수관 4본을 연장하여 화재진압활동 및 연소확대 방지에 주력함. - 완진 후 잔화정리 및 제설작업 실시함.
	소방용수 점유․사용량	사용(용수번호 290032), 0.5t
	인명구조 활동상황	특이사항 없음
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	- 주택 내부에 검은 연기가 가득 차 있어서 화점을 찾는데 어려움이 있었음
	대 책 (개선방안)	1. 신속한 출동 및 훈련으로 초기진압태세 확립 2. 내실있는 진압훈련으로 현장에서 당황치 않고 활동할 수 있는 여건 마련 3. 정기적인 현지적응훈련 및 도상훈련을 통하여 출동대원이 현장 소방활동상 정확한 정보을 숙지하여 유사시 대비 가능토록 실시함

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도