교통신호제어기 점검결과

(서남권역)

점검자	전인규,최무룡	점검일자	2014.09.26	설치일자	2008년
관할區	양천구 신정동	교차로명	신정3단지	모델명 (제조사)	WH-100
점검결과	○ 총140m ○ 잦은 절연 및 단선 발생으로 통신 이상 발생
요청사항	○ 전송선 공사
제어기위치 위 치 도
T-GIS 위 치 도	제어기 위치

제어기 위치

현장사진
현장사진
현장사진	단자위치