교통신호제어기 점검결과

(서남권역)

점검자	이창우. 이순구	점검일자	2015.10.20	설치일자	2009년 11월
관할區	양천구 신정로 306	교차로명	신정3동 우체국	모델명 (제조사)	MCT-740 미창통신
점검결과	○ 총 거리 약 280M 교차로와 통신 단자 거리가 길어 전송선 전용(5P)케이블 작업 요망
요청사항	○ 전송선 공사
제어기위치 위 치 도
T-GIS 위 치 도	제어기위치 단자 위치

단자 위치

제어기위치

현장사진
현장사진
현장사진	단자 위치

현장사진
현장사진