아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 : 신창중학교

□ 위    치 : 노원구 월계2동 805 - 5

□ 관 리 자 : 소속 행정실               주무관 이 선 종 ☎ 904-3970

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2015	2016	2017	2018	2018
설치 수량	24	16	0	5	0	0
철거 수량	3	0	0	3	0	0
실제 수량	21	19	19	21	21	21

※ 철거 수량 : 03대(‘17년 조사된 자료 기준) ⇒ 관리대상 제외

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	교직원식당(별채)	2015	㈜구츠	02-976-2233
2	별관1층 학생식당(좌)1	2015	㈜구츠	02-976-2233
3	별관1층 학생식당(우)2	2015	㈜구츠	02-976-2233
4	별관1층 학생식당(우)2	2015	㈜구츠	02-976-2233
5	본관3층 2-3교실앞	2015	㈜케이에스피	031-952-111
6	본관2층 보건실안	2015	㈜구츠	02-976-2233
7	별관4층 진로활동실 앞	2015	㈜케이에스피	031-952-111
8	본관1층 제1교무실	2015	㈜구츠	02-976-2233
9	본관1층 행정실	2015	㈜구츠	02-976-2233
10	본관1층 행정실앞	2015	㈜케이에스피	031-952-111
11	별관2층 3-3반앞	2015	㈜케이에스피	031-952-111
12	본관2층 보건실앞	2015	㈜케이에스피	031-952-111

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
13	체육관 체육교사실	2017	㈜구츠	02-976-2233
14	본관2층 제2교무실	2015	㈜구츠	02-976-2233
15	본관2층 제3교무실	2015	㈜구츠	02-976-2233
16	별관3층 3-6교실앞	2015	㈜케이에스피	031-952-111
17	본관4층 1-1교실앞	2015	㈜케이에스피	031-952-111
18~19	체육관 1층 복도(2)	2017	㈜케이에스피	031-952-111
20	본관2층 진로상담실	2017	㈜구츠	02-976-2233
21	본관2층 제4교무실	2017	㈜구츠	02-976-2233

□ 아리수 음수대 점검표

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1~19	2016.12.13.	양 호	이상 없음	이상 없음	-
1~21	2017.10.10.	양 호	이상 없음	이상 없음	-
1~21	2017.12.21.	양 호	이상 없음	이상 없음	-
1~21	2018.3.27	양 호	이상 없음	이상 없음	_
1~21	2018,9,19	양 호	이상 없음	이상 없음	_

□ 아리수 음수대 설치 사진

교직원식당(별채)	별관1층 학생식당(좌)1	별관1층 학생식당(우)2
별관1층 학생식당(우)2	본관3층 2-3교실앞	본관2층 보건실안
별관4층 진로활동실 앞	본관1층 제1교무실	본관1층 행정실

□ 아리수 음수대 설치 사진

본관1층 행정실앞	별관2층 3-3반앞	본관2층 보건실앞
체육관 체육교사실	본관2층 제2교무실	본관2층 제3교무실
별관3층 3-6교실앞	본관4층 1-1교실앞	체육관 1층 복도 (2)

본관2층 진로상담실	본관2층 제4교무실