1. 인정 신청분야 및 범위

대분류 : 1. 역학시험

중분류 : 1.001. 금속 및 관련제품

규 격 번 호	규 격 명	시 험 범 위
KS B 0802:2003	금속 재료 인장 시험 방법	인장강도, 연신율, 항복강도
KS B 0804:2001	금속 재료 굽힘 시험	굽힘시험

중분류 : 1.003. 시멘트 및 관련제품

규 격 번 호	규 격 명	시 험 범 위
KS F 2405:2001	콘크리트의 압축 강도 시험 방법	압축강도
KS F 2408:2000	콘크리트의 휨강도 시험방법	휨강도
KS F 2423:2001	콘크리트의 쪼갬인장 강도 시험 방법	인장강도
KS F 4002:2003	속빈 콘크리트 블록	치수, 흡수율, 압축강도
KS F 4004:2003	콘크리트 벽돌	치수, 흡수율, 압축강도
KS F 4006:1999	콘크리트 경계 블록	치수, 흡수율, 휨강도
KS F 4011:1996	철근 콘크리트 케이블 트로프	치수, 휨강도
KS F 4419:2001	보차도용 콘크리트 인터록킹 블록	치수, 흡수율, 휨강도
KS L 5102:2001	수경성 시멘트의 표준 주도 시험 방법	표준주도
KS L 5110:2001	시멘트의 비중 시험 방법	비중

3. 일반현황

일  반  현  황

(9) 인원현황 (재료시험과  5명)

구 분	박 사	석 사	학 사	기 타	계
시험․검사․연구부서		2		3	5
지원부서(행정, 관리, 기타)
계		2		3	5

(10) 시험․검사설비 현황

가. 총 보유 : 만능재료시험기 등       종       점

나. 금번인정신청분야 : 만능재료시험기 등  7종  14점(재료시험과)

4. 인력현황

인 력 현 황

(3) 기술책임자

분 야	구분	성 명	학 력	입사년도	자격증
1.001 금속 및 관련제품 1.003 시멘트 및 관련제품	정	이강호	고 졸	1979	건설안전기사
	부	이강일	대학원졸	1984	건설안전기사

(4) 시험․검사요원 명단

분 야	구 분	성 명	학 력	입사년도	자격증
1.001 금속 및 관련제품 1.003 시멘트 및 관련제품	재료시험분야	이강일	대학원졸	1984	건설안전기사
		김동현	대학원졸	1991	건설안전기사
		노한욱	중 졸	1979
		최기남	고 졸	1998	건설재료시험기사

5. 시험․검사설비 보유현황

시험․검사설비 보유현황

(1) 시험․검사설비현황 (  7종  14점) : 금번 신청분야만 작성

시험․검사분야	기기 또는 설비 명칭	사양, 분해능 또는 정밀․정확도	수량
금속 및 관련제품	만능시험기	200톤(4단), 1등급 200톤(4단), 1등급 5톤(4단), 1등급	3대
	디지메틱 버어니어 캘리퍼스	300mm(0.01mm), 1등급	1대
시멘트 및 관련제품	압축강도 시험기	300톤(4단) 1등급 200톤(4단), 1등급	2대
	휨강도 시험기	30톤(4단), 1등급	1대
	지시저울	30kg(0.1g), 1등급 32.5kg(0.1g), 1등급	2대
	디지메틱 버어니어 캘리퍼스	300mm(0.01mm), 1등급 1,000mm(0.01mm), 1등급	2대
	건조기	디지털 부착, 1 등급	2대
	항온수조	디지털 부착, 1 등급	1대

6. 시험실의 환경조건 및 유지관리현황

시험실의 환경조건 및 유지관리현황

(1) 실험실현황

실험실	온도(℃)	습도(%)	조도(Lux)	소음 진동(dB)	배기 시설	항온항습/공조	EMC
재료	20±3	50±3	350 - 450	-	후드	보유	-

(2) 실험실, 시험․검사설비 배치도

재료 시험실

7. 항목별 시험방법 및 절차서 목록

시험방법 및 절차서 목록

가. 금속 및 관련제품

KS B 0802 : 2003, KS B 0804 : 2001,

나. 시멘트 및 관련제품

KS F 2401 : 2002,  KS F 2402 : 2002,  KS F 2405 : 2001  KS F 2408 : 2000

KS F 2421 : 2002,  KS F 2422 : 2002,  KS F 2423 : 2001,  KS F 4002 : 2003,

KS F 4004 : 2003,  KS F 4006 : 1999,  KS F 4011 : 1996,  KS F 4419 : 2001,

KS L 5102 : 2001  KS L 5103 : 1996,  KS L 5105 : 1987,  KS L 5110 : 2001,

8. 숙련도시험 참가실적

숙련도시험 참가실적

(1) 숙련도시험 주관기관 : KOLAS

(2) 숙련도시험 참가일자

가. 봉강 숙련도시험 : 2009년 10월(KOLAS 측정심사 적합)

(3) 숙련도시험 분야

가. 대분류 : 역학시험

나. 금속 및 관련제품

○ 금속 및 관련제품 : 완료

다. 소분류(시험항목) : 생략

(4) 숙련도시험 결과 : 이상치 발견되지 아니함

중 분 류	참가실적			향후계획		비고
	년도	프로그램명	결과	년도	프로그램명
1.001 금속 및 관련제품	2009.10	봉강숙련도시험 (자체 균질성 시험 및 정확성검사)	합 격	2012	기술표준원 프로그램 참여
	주관	서울특별시 품질시험소		주관	기술표준원

12.  신청항목에 대한 측정불확도 추정실적

측정불확도 추정 실적

(1) 추정실적 :

중분류	규격명	시험범위	시험실적
			계	2009년	2010년	2011년
1.001. 금속 및 관련제품	금속재료 인장시험방법	인장강도, 연신율, 항복강도	1	1	-	-
	금속재료 굽힘시험	굽힘시험	-	-	-	-
1.003. 시멘트 및 관련제품	콘크리트의 압축 강도 시험 방법	압축강도	-	-	-	-
	콘크리트의 휨강도 시험방법	휨강도	-	-	-	-
	콘크리트의 쪼갬 인장강도 시험방법	인장강도	-	-	-	-
	속빈 콘크리트 블록	치수,흡수율,압축강도	-	-	-	-
	콘크리트 벽돌	치수,흡수율,압축강도	-	-	-	-
	콘크리트 경계 블록	치수,흡수율,휨강도	-	-	-	-
	철근 콘크리트 케이블 트로프	치수,휨강도	-	-	-	-
	보차도용 콘크리트 인터록킹 블록	치수,흡수율,휨강도	-	-	-	-