[별지 제4호 서식(1)]

공인시험기관 인정신청서 ( □ 신규, □ 추가, ■ 갱신 )				처리기간 : 90일
① 기 관 명	서울특별시 품질시험소 Seoul Metropolitan Government (Quality Inspection Office)	② 사업자등록번호 (고유번호)		204-83-01171
③ 대 표 자	차 광 재 (Cha Kwang Jae)	④ 법인등록번호 (주민등록번호)		(**************)
⑤ 법인주소	서울특별시 서초구 우면동 15번지 15, Umyon-dong, Seocho-gu, Seoul 137-900, Korea		전화번호	02)3462-6716~7
			FAX번호	02)3462-7720
⑥ 사업장 소재지	“상 동“		전화번호	02)3462-6716~7
			FAX번호	02)3462-7720
			전자우편	changoun@seoul.go.kr
⑦ 신청분야	"별 첨"
국가표준기본법 제23조와 공인기관인정제도운영 요령 제18조에 따라 국제공인시험기관으로 인정받고자 신청합니다. 2011년 2월 일 신청인 차 광 재 (서명 또는 인) 한국인정기구장 귀하
구 비 서 류					수수료
1. 인정신청분야 및 범위 2. 대표자 서약서 3. 일반현황 4. 인력현황 5. 시험설비 보유현황 6. 시험실의 환경조건 및 유지관리 현황 7. 항목별 시험방법 및 절차서 목록 8. 숙련도시험 참가실적 9. 내부감사 및 경영검토 실적 10. 품질경영매뉴얼 및 절차서 11.인정과 관련된 컨설팅 및 기술 지도를 받은 내용 12. 신청시험항목에 대한 측정불확도 추정실적 1) 대표자는 법률적으로 책임질 수 있는 실질적인 대표자(사장, 대표이사)이어야 한다. 2) 사업장 소재지는 주된 시험기관(시험실)의 소재지를 기록한다. 3) 기관명, 대표자, 법인주소, 사업장 소재지는 한글 및 영문을 병기한다.					50,000원

1. 인정 신청분야 및 범위

대분류 : 1. 역학시험

중분류 : 1.003. 시멘트 및 관련제품

규 격 번 호	규 격 명	시 험 범 위
KS L 5102:2001	수경성 시멘트의 표준 주도 시험 방법	표준주도
KS L 5110:2001	시멘트의 비중 시험 방법	비중

중분류 : 1.009. 고무와 관련제품

규 격 번 호	규 격 명	시 험 범 위
KS F 4911:2002	합성 고분자계 방수 시트
	6.3 치수	치수
	6.5.1 인장강도	인장강도
	6.5.2 신장율	신장율
	6.6 인열성능	인열강도
	6.8 가열 신축성상	가열신축률

3. 일반현황

일  반  현  황

(1) 시험기관명 : 서울특별시 품질시험소

(2) 대표자 :  소장  차 광 재

(3) 법인소재지:

우편번호 : 137-900

주   소  : 서울시 서초구 우면동 15번지

(4) 시험실소재지

우편번호 : 137-900

주   소  : 서울시 서초구 우면동 15번지

(5) 설립일자 : 1963. 6. 10

(6) 설립근거법령 : 서울특별시행정기구설치조례 제101조

(7) 설립형태 : 지방자치단체

(8) 주요업무

○ 건설공사 현장의 품질관리 지도․감독

○ 토질, 재료, 화학분야의 재료시험

○ 각종 계량기의 검정․검사 등

(9) 인원현황 (   명)

구 분	박 사	석 사	학 사	기 타	계
시험․검사․연구부서			8		8
지원부서(행정, 관리, 기타)
계			8		8

(10) 시험․검사설비 현황

가. 총 보유 : 지시저울 등    5 종  16 점

나. 금번인정신청분야 : 지시저울 등  5 종  16 점

4. 인력현황

인 력 현 황

(3) 기술책임자

분 야	구분	성 명	학 력	입사년도	자격증
1.001 금속 및 관련제품 1.003 시멘트 및 관련제품	정	이철범	대졸	1986	-
	부	정충구	대졸	1992	-
1.009 고무 및 관련제품	정	이철범	대졸	1986	-
	부	정충구	대졸	1992	-

(4) 시험․검사요원 명단

분 야	구 분	성 명	학 력	입사년도	자격증
1.001 금속 및 관련제품 1.003 시멘트 및 관련제품	재료시험분야	이명진	대졸	1996	-
1.009 고무 및 관련제품	화학시험분야	이수한	대졸	1997	화학분석 기능사

5. 시험․검사설비 보유현황

시험․검사설비 보유현황

(1) 시험․검사설비현황 ( 5종 16점) : 금번 신청분야만 작성

시험․검사분야	기기 또는 설비 명칭	사양, 분해능 또는 정밀․정확도	수량
시멘트 및 관련제품 (비중)	지시저울	1등급	3
	비중병	1등급	8
고무 및 관련제품 (인장강도, 신장율, 두께 인열강도,, 가열신축)	두께 측정기	1등급	2
	버니어캘리퍼스	1등급	2
	만능재료시험기	1등급	1

6. 시험실의 환경조건 및 유지관리현황

시험실의 환경조건 및 유지관리현황

(1) 실험실현황

실험실	온도(℃)	습도(%)	조도(Lux)	소음 진동(dB)	배기 시설	항온항습/공조	EMC
화학	23±3	50±20	350-450	-	후드	보유	-

(2) 실험실, 시험․검사설비 배치도

화학 시험실

7. 항목별 시험방법 및 절차서 목록

시험방법 및 절차서 목록

나. 시멘트 및 관련제품

KS L 5102 : 2001  KS L 5110 : 2001,

바. 고무와 관련제품

KS F 4911 : 2002

8. 숙련도시험 참가실적

숙련도시험 참가실적

(1) 숙련도시험 주관기관 : KOLAS

(2) 숙련도시험 참가일자

다. 포틀랜트시멘트 숙련도시험   : 2009년 10월(측정심사 적합)

다. 고무 및 관련제품 숙련도시험 : 2009년 10월(측정심사 적합)

(3) 숙련도시험 분야

가. 대분류 : 역학시험, 화학시험

나. 중분류

○ 시멘트 및 관련제품 : 완료

○ 고무와 관련제품    : 완료

다. 소분류(시험항목) : 생략

(4) 숙련도시험 결과 : 이상치 발견되지 아니함

중 분 류	참가실적			향후계획		비고
	년도	프로그램명	결과	년도	프로그램명
1.003 시멘트 및 관련제품	2006.11	포틀랜트시멘트 숙련도시험	합격			PT 2006 -3
	주관	기술표준원
	2009.10	포틀랜트시멘트 숙련도시험 (자체 균질성시험 및 정확성검사)	합 격	2012	기술표준원 프로그램 참여
	주관	서울특별시 품질시험소		주관	기술표준원
1.009 고무와 관련제품	2006.10	고무와 관련제품 숙련도시험	합격
	주관	서울특별시 품질시험소
	2009.10	고무와 관련제품 숙련도시험 (자체 균질성시험 및 정확성검사)	합격	2012	기술표준원 프로그램 참여
	주관	서울특별시 품질시험소		주관	기술표준원

12.  신청항목에 대한 측정불확도 추정실적

측정불확도 추정실적

(1) 추정실적 :

중분류	규격명	시험범위	시험실적
			계	2009년	2010년	2011년
1.003. 시멘트 및 관련제품	수경성 시멘트의 표준주도 시험방법	표준주도	-	-	-	-
	시멘트의 비중 시험방법	비중	40	16	17	7
1.009. 고무와 관련제품	합성고분자 방수시트	치수,인장강도,신장율,인열강도,가열신축률	12	7	4	1