신촌로 버스중앙차로 보도설치 구간 위치도

미포함구간 B=4~6m, L=350m, A=18@

버스중앙차로 관련 보도설치 구간,  L=900m

전진빌딩(엔웨딩)

아 현 역

이대역(3,4번)

북아현동주민센터

신촌로 웨딩거리 추가 보도정비 요청현황

□ 개   요

○ 위    치 : 이대역(3번출구) ~ 신촌로 215-2(전진빌딩)

○ 규    모 : B=4~6m, L=350m, 투수블럭 포장 A=18@

○ 사 업 비 : 350,000천원

○ 보도현황

1구간 : 이대역 앞(점토블록, B=4~6m, L=50m)	2구간 : 이대역~전진빌딩(고압블록, B=5m, L=300m)

□ 소요예산 ( 350백만원 )

○ 테마거리조성 : B=5m, L=350m, A=18@

- 투수블럭포장(18@) : 4,000천원/@×18@      = 72,000천원

- 보차도경계석 및 측구설치 : 80천원/m×350m  = 28,000천원

- 안전시설(보행도우미 등) : 15,000천원×1식   = 15,000천원

- 폐기물처리비(750톤) : 18,000천원×1식       = 18,000천원

- 재비율(순공사비의 약 50%) :                ≒117,000천원

- 관급자재비(투수블럭 외 4종) : 100,000천원×1식  =100,000천원

계 350,000천원