신촌역사 관광안내소 운영실태 점검 결과 통보

지적사항	관련 사진	조치내역
○ 전기 온열기기 및 멀티콘센트 관리 - 멀티콘센트 먼지 제거 및 허용 한계치 넘는 전기제품 동시 사용 금지 - 퇴근 및 미사용 시 콘센트 전원차단 및 코드뽑기 등 수시 안전 교육 실시
○ 소화기 점검 - 사용불가 소화기 교체 - 소화기 상태 일일 점검표 작성
○ 건물 주변 환경 정리 - 건물 뒤편 적치물 정리 - 주변 가연성 물건 제거 - 금역구역 표시 강화
○ 주변지역 관광정보 보강 및 공유 - 이대‧신촌지역 축제, 행사 및 관광 정보 수집 후 근무자에게 제공 당해 지역 관광 상세지도 제작 및 활용	-