실무종합심의회 검토의견서

대지위치	도봉동 92-110호 외 1필지	민원사무명		건축허가 (신축)
관련부서 심의 결과
관련부서	심 의 내 용 의 견		심의결과 (가․부)		실무책임자 (직․성명)
북 부 수도사업소	1. 급수공사 가능함 2. 직결급수 가능함		가능 2. 가능		7급 김재영

2017. 6.  .

제출자 :  급수운영과    성명 김 재 영 (인)