실무종합심의회 심의서

대지위치	답십리동 12-3	민원사무명		급수공사
관련부서 심의 결과
관련부서	심 의 내 용 의 견		심의결과 (가․부)		실무담당자 (직․성명)
동부수도 사업소	상기 위치에 급수공사가 가능하며 수도계량기(보호통) 설치공간 반드시 확보		가		김재영

2016. 7.  20.

제출자 :  시설관리과    성명  김 재 영 (인)