물품 규격․사양서

연번	품 목	규 격	단위	수량	성 능
1	실물화재 훈련 장비(모형포함)	125cm×801cm	조	1	가스연료를 이용한 다양한 화염 연출 장비

품 명	실물화재 훈련 장비	규 격	125cm×801cm (화염발생 장치부 규격임)
용 도	○ 신규임용자 및 화재진압 교육대상자 실물화재 교육 및 훈련 용 ○ 화재대응능력(1급) 교육 및 인증시험 평가시 실제화재 발생용
참고 (예시)	화염발생 장치부(콘솔+연소탱크+리모트콘트롤)
	쓰레기통 모형 전기모터 모형 모니터 모형 캐비닛모형
제 원 및 특징	○ 독립실행 형 장치로 이동 설치가 가능할 것. ○ 물, 소화기, 포소화약제 종류의 소화제를 이용한 화염진화가 가능할 것. ○ 4가지 이상 화재 유형을 연출할 수 있을 것. ○ 시스템 이상시 안전사고 방지를 위해 비상 정지 장치 내장되어 있을 것. ○ 화염의 크기를 조절 가능할 것. ○ 화염발생 장치부 및 콘솔장치 장비는 물에 부식되지 않는 재질일 것.
비고	○ CE등 기타 규격에 안전 인증된 제품 ○ A/S는 1년 이상 보장하며 하자보증은 1년 이상일 것 ○ 납품 시 한글 사용설명서 제출 ○ 계약시 사후 관리를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출