업무연락전
지시번호	SMIH-14-28409	연번(문서번호)	SMIH-14-28409
지시일자		작성일자	2014-06-03
지 시 자	김상용	처리기한
제 목	실정보고(강관동바리) 승인
내 용
1. 도화(서남마곡) 2014-068호(2014.06.02) 『실정보고(강관동바리)』와 관련입니다. 2. “마곡지구내 재생수공급시설 설치공사”와 관련 고용노동부 방호장치 의무안전인증 고시내용 및 도시기반시설본부 건설안전 기본지침과 상이하여 관련규정에 적합하도록 높이 6m이상은 조립식 강관동바리(시스템동바리)로 변경하는 실정보고에 대하여 승인하오니 설계변경시 반영하여 주시기 바랍니다. 붙임 : 보고서 1부. 끝.
붙임 :

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부