□ 검토보고 의견 [공사감독2처-15959]

공사명 : 마천동 5~거마가압장간 송배수관 정비공사

제 목	시설관리공단보고내용	검 토 의 견
추진구간 안전시설	강관추진작업을 위한 추진기지, 도달기지 설치등 주간작업시 안전시설이 누락되어 있어 개착부에 대한 안전시설 설치등 검토가 필요한 실정임	개착부에 대한 주간 안전시설설치를 추가반영하여 현장안전 및 품질관리에 만전을 기하고 설계변경시 반영