□ 검토보고 의견 [공사감독2처-12697]

공사명: 마천로 장기사용 송배수관 정비공사

실정 보고 내용	회신 내용
현장에서 3km 이내에 중간집하장을 선정하도록 되었으나, 관내 3km 이내에 적정한 부지를 찾을 수 없어, 하남시 감북동288-1에 중간집하장 선정.	상기 위치에 중간집하장을 선정하고, 잔토 및 폐기물 운반 단가, 부지임대료를 향후 설계에 반영하기 바람.