업무연락전
지시번호	SMIH-14-37149	연번(문서번호)	SMIH-14-37149
지시일자	2014-09-12	작성일자	2014-10-16
지 시 자	김성권	처리기한	2014-09-12
제 목	실정보고 승인 및 시공관리 철저
내 용 1. 실정보고(약수제14-203 외6건)와 관련입니다.
2. 위 호와 관련 하여 보고한 실정보고에 대하여 따로붙임과 같이 승인하니 설계변경 등 향후 일정에 차질이 없도록 조치하여 주시기 바람. 3. 고가차도 철거후 새로이 설치한 보도블럭 및 점자,유도블럭 시공상태가 우리시 보도블럭 시공지침에 맞지 않게 시공되어 있으니 시공상태를 전면 재조사하여 설치기준에 적합하게 시공할수 있도록 조치 또한 점자 및 유도블럭은 시공후 요철부분이 파손되고 제품에는 KS마크가 없다는 민원이 있어 통보하니 현장에 시공되어 있는 제품에 대하여 전수조사하여 파손된 부분은 재시공하고, KS제품이 아니면 전면 철거후 KS제품으로 교체시공 될수 있도록 조치하고 그 결과를 실정 보고 바람 4. 차선분리대 및 미끄럼방지시설에 대한 실정보고 내용을 검토한바, 현장여건상 설치가 불가능 하고 일부 구간은 설치후 기능이 저하될수 있으니 현장 여건을 감안한 방안으로 시공될수 있도록 조치바람.
붙임 : 검토보고서 7건

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부