업무연락전
지시번호	SMIH-14-19970	연번(문서번호)	SMIH-14-19970
지시일자		작성일자	2014-03-18
지 시 자	조동협	처리기한
제 목	실정보고 승인 통보(노천강당 되메우기 토사 토취장 선정건)
내 용
1. 도림천(감) 2014-057호(2014. 3.17)와 관련입니다. 2. 노천강당 되메우기 토사 토취장 선정건에 대해 품질시험소 시험결과에 따라 되메움재로 사용가능한 민간사업장 토사를 무대 반입 하는 조건으로 승인통보하며 아울러 노천강당 되메움시 파형강판 상부에 편토압이 발생하지 않도록 시공관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다. 끝.
붙임 :

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부