한양전기건설공사

우:121-807 / 서울시 마포구 노고산동 54-41 / 전화(02) 336-0242 팩스(02) 336-6622

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서번호 시행일자 수 신 참 조 경 유	: *******16 호 : 2016년 3월 16일 : 서울시중부공원녹지사업소 : 전기감독 :	선결			지시
		접수	일 자 시 간		결 재 · 공 람
			번 호
		처 리 과
		담 당 자
제 목	: 실정보고에 관한 건

1.귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

서울둘레길 안내센터 전기공사 건에 대하여 다음과 같이 실정보고 서류를 제출

하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

-다 음-

가. 둘레길안내센터 한국전력공사 계량기 모자분활건

ㄱ. 분전반(L-M) 1면,   세대분전반 5회로 1면

L. F-CV 10sq/4c 45M,  HFIX 6sq 40M

ㄷ. 변전실 MCCB 100AF/50AT1개 교체

나. 안내센터 조명기구 노출 10W를 다운라이트 LED12W 교체

다. 2층 강의 준비실 조명기구 누락분 다운라이트 LED12W 6개 설치

첨부       가. 설계변경내역서 -끝-

시공사 : 한양전기건설공사  대 표      이 영 식      (인)