실험실자원의 효율적 관리를 위한 담당자 회의 결과

□ 개 요

○ 일  시 : ’14. 5. 9(금) 14:00～16:00

○ 장  소 : 장영실방(별관 3층)

○ 참석자 : 총 16명(수질분석부장 외 관련 담당자)

○ 배  경 : 안전점검회의 시 원장지시(’14. 4. 22)

- 실험실 장비 및 시약 관리대장 등 관리체계 정비

○ 내  용

- 실험실 장비 및 시약 등의 과별 관리방안 표준화

- 조직 개편(’14. 3. 13)에 따른 변동사항 현행화

- LIMS 고도화 시 반영사항

□ 결 과

○ 실험장비 관리방안

- 장비관리대장(LIMS) 현행화

‣ 대상 : 물품관리시스템 등재 물품 중 모든 실험장비

‣ 내용 : 관리자, 고장 및 수리이력, 교정이력 관리

- 장비사용일지(KOLAS 문서) 활용 확대

‣ 대상 : 실험장비 중 측정장비(흡광광도계, GC, LC 등)

‣ 내용 : 장비 사용 이력 및 고장 등 특이사항

○ 시약・초자 관리방안

- 시약・초자수불대장(LIMS) 현행화

‣ 구매에 따른 입고 및 사용 내역 관리

- 시약목록표(시약장별 부착) 신규 활용

‣ 사용 중인 시약의 내역 관리

‣ 시약장(원내 총36개)별 담당자 지정, 분기 1회 이상 목록표 갱신

○ 실험실안전수칙 및 기기배치도 부착

- 실험실안전수칙

‣ 실험실 외부 출입문(수질연구과 주관, 케이스 공동구매)

- 기기배치도

‣ 실험실 외부 출입문 측면(각과 작성제출, 케이스 공동구매)

- 안전보호구함 배치

‣ 실험실 내부 출입문 측면(수질연구과 주관, 공동구매 추진)

○ LIMS 고도화시 반영사항

- 분석기기에서 장비관리대장(LIMS)에 정보 입력

- 시약․초자 수불대장 편이성 제고(작업화면 통합 등)

□ 향후 추진계획

○ ’14. 5월 중 회의결과 반영, 관리방안 완결

○ LIMS 고도화 반영을 위한 개선방안 지속 수집. 끝.