실험실정보관리시스템(LIMS) 개선 요청

연구원 내 데이터 관리에 사용되는 실험실정보관리시스템(LIMS)의 효과적 활용을 위해 항목 추가 등 일부 시스템의 개선을 요청드림

□ 개요

○ 「10~30년 수질 동향 파악 및 향후 데이터 관리」를 원활히 수행하기 위해

모든 수질 데이터가 저장되는 실험실정보관리시스템(이하 림스)의 활용도(통계 기능)를 제고하고자 신규 항목 등록 및 시료 유형 추가 요청

□ 요청사항

○ 항목 등록: 수질시료의 참고인자 6항목 추가

- 목적: 강수량, 방류량 등 참고인자들을 함께 기록

- 내용

	항목	항목영문명	단위	표기 자리	KOLAS	사용 여부
1	강수량	Precipitation	mm	1	아니요	사용
2	방류량(팔당댐)	Discharge from Paldang Dam	m3/s	0
3	기온	Temperature	℃	1
4	거리	Distance	km	1
5	배수지	Service reservoir	-	-
6	운량	Cloudiness	-	1

※ 운량(雲量)

- 이용방법: 붙임 문서 참조

○ 시료유형: 편집 및 5항목 추가

- 목적: 시료유형 추가 및 정수기 필터(UF/NF/RO)에 따른 분류 필요

- 내용

⦁ 시료유형명, 영문명, 설명의 일부 수정

⦁ 시료유형 5개 추가: 현장제조염소, 배수지, 정수기 필터(UF/NF/RO)

No.	시료유형명	시료유형영문명	설명	비고
1	상수원/지류	Source/Tributary	상수원/지류
2	원수	Raw	원수
3	정수	Finished	정수
4	병물 아리수	Bottled Arisu	병물 아리수
5	공정수	Process	공정수
6	수도꼭지물	Tap	수도꼭지물
7	정수기물 (냉온수기포함)	Water purifier	정수기물 (냉온수기포함)
8	기타-물	Etc	기타-물
9	입상활성탄	Granular activated carbon	수처리제
10	세정제	Cleaning agent	배수지 세정제
11	여과사	Sand filter	여과지 모래
12	기타-물 이외	Z	기타- 물이외
13	분말활성탄	Powdered activated carbon	수처리제
14	과산화수소	Hydrogen peroxide	수처리제
15	청사폐수	Wastewater	청사폐수
16	정수기물(NF)	Water puifier(Nanofiltration)	정수기물(나노필터)	신규
17	배수지	Service reservoir	배수지
18	정수기물(UF)	Water purifier(Ultrafiltration)	정수기물(한외여과)
19	현장제조염소	On-site production of chlorine	수처리제
20	정수기물(RO)	Water purifier(Reverse osmosis)	정수기물(역삼투압)

- 이용방법: 붙임 문서 참조

□ 향후계획

○ 데이터 관리 및 통계 자료 작성 시 활용

붙임 실험실정보관리시스템 개선방안 1부.

[붙임] 실험실정보관리시스템(LIMS) 개선 내용

항목등록: 수질인자 6항목 추가

	항목	항목영문명	단위	표기 자리	KOLAS	사용 여부
1	강수량	Precipitation	mm	1	아니요	사용
2	방류량(팔당댐)	Discharge from Paldang Dam	m3/s	0
3	기온	Temperature	℃	1
4	거리	Distance	km	1
5	배수지	Service reservoir	-	-
6	운량	Cloudiness	-	1

※ 운량(雲量)

가. 이용방법

1) 실험실정보관리시스템(LIMS) 홈페이지 접속, 로그인

2) 상단 메뉴 Select Menu → 접수관리 → 접수 클릭

3) 시료목록 → 시료복사/추가를 선택하여 시료 생성 후 저장 클릭

4) 시료 체크 후 항목추가 클릭

5) 생성되는 팝업창에 항목명 입력, 기준여부를 아니오로 변경 후 조회 클릭

6) 항목 선택 → ↓버튼 → 항목 선택 → 추가 순으로 클릭

7) 항목 선택 → 시료목록의 저장 클릭

2. 시료유형: 편집 및 5항목 추가

No.	시료유형명	시료유형영문명	설명	비고
1	상수원/지류	Source/Tributary	상수원/지류
2	원수	Raw	원수
3	정수	Finished	정수
4	병물 아리수	Bottled Arisu	병물 아리수
5	공정수	Process	공정수
6	수도꼭지물	Tap	수도꼭지물
7	정수기물 (냉온수기포함)	Water purifier	정수기물 (냉온수기포함)
8	기타-물	Etc	기타-물
9	입상활성탄	Granular activated carbon	수처리제
10	세정제	Cleaning agent	배수지 세정제
11	여과사	Sand filter	여과지 모래
12	기타-물 이외	Z	기타-물 이외
13	분말활성탄	Powdered activated carbon	수처리제
14	과산화수소	Hydrogen peroxide	수처리제
15	청사폐수	Wastewater	청사폐수
16	정수기물(NF)	Water puifier(Nanofiltration)	정수기물(나노필터)	신규
17	배수지	Service reservoir	배수지
18	정수기물(UF)	Water purifier(Ultrafiltration)	정수기물(한외여과)
19	현장제조염소	On-site production of chlorine	수처리제
20	정수기물(RO)	Water purifier(Reverse osmosis)	정수기물(역삼투압)

가. 이용방법

1) 실험실정보관리시스템(LIMS) 홈페이지 접속, 로그인

2) 상단 메뉴 Select Menu → 접수관리 → 접수 클릭

3) 시료목록 → 시료복사/추가를 선택하여 시료 생성

4) 시료목록의 시료유형(돋보기) 클릭

5) 생성되는 팝업창에서 원하는 시료유형 선택 후 선택 클릭

6) 생성 후 시료를 저장 클릭

끝.