실험실 안전 점검표

점검일시		2015. 03. 25.	점 검 자			이준호, 이승제
점 검 항 목				점 검 결 과
구 분	점검내용			양호	지 적 사 항
					내 용		조치사항
일 반	실험실 정리정돈 및 청소상태			양호
	화학물질안전정보(MSDS) 비치			양호
	실험안전장비(실험복, 보안경, 실험장갑) 비치			양호
	응급조치상자(first aid kits) 비치			양호
화학물질	시약장 잠금장치 잠금확인			양호
	시약 정리정돈(시약병 개폐 등) 상태			양호
	시약의 성분 및 종류별 분리보관 여부			양호
	시약병 라벨 부착 여부			양호
	시약병 전도 방지			양호
	시약보유현황 비치 및 기록 여부			양호
초자기구	초자기구 정리정돈 상태			양호
	파손 초자기구 방치여부			없음
전 기	전기기기, 배선기구 전원차단 여부			양호
	전기배선 피복 상태 및 파손 여부			양호
소 방	취급/보관장소 주변 가연성물질 방치여부			없음
	소화기 비치 및 관리상태 적정 여부			양호
가 스	가스통 비치 및 관리상태 적정 여부			양호
	가스 누출			없음
수도/배관	수도시설의 누수			없음